|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备案编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 产品名称 | 产品描述 | 预期用途 | 规格型号 | 备案日期 |  |  |
| 1 | 鲁宁械备20200031号 | 山东美健健康防护用品有限公司 | 91370800590304652B | 鱼台县经济开发区古亭路东、北环路北 | 鱼台县经济开发区古亭路东、北环路北 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | A型（褂式）、B型（连体式）、C型（分体式）包装规格分：1套/袋 | 2020.1.30 |  |  |
| 2 | 鲁宁械备20200033号 | 山东盛达医疗用品有限公司 | 91370829MA3R3F0K85 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | A型（褂式隔离衣）、B型（连体式结构隔离衣）、C型（分体式隔离衣）；规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL | 2020-02-06 |  |  |
| 3 | 鲁宁械备20200032号 | 山东盛达医疗用品有限公司 | 91370829MA3R3F0K85 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 医用帽 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：直筒帽、条形帽、圆帽、裙帽。规格：L、M、S | 2020.2.6 |  |  |
| 4 | 鲁宁械备20200034号 | 山东如意科技集团有限公司 | 91370800734712875Q | 山东省济宁市高新区如意工业园 | 山东省济宁市高新区如意工业园 | 一次性使用隔离衣 | A型褂式隔离衣（L、XL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（M、L、XL） | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | A型褂式隔离衣（L、XL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（M、L、XL） | 2020.2.8 |  |  |
| 5 | 鲁宁械备20200035号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 160cm、165cm、170cm、175cm、180cm、185cm。 | 2020.2.8 |  |  |
| 6 | 鲁宁械备20200036号 | 山东盛达医疗用品有限公司 | 91370829MA3R3F0K85 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号：A型（非织造布制成）、B型（聚乙烯塑料制成）；规格：F（均码）、L、XL。 | 2020-02-10 |  |  |
| 7 | 鲁宁械备20200037号 | 山东盛达医疗用品有限公司 | 91370829MA3R3F0K85 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西200米 | 医用检查手套 | 通常采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 型号：橡胶型、PE型、PVC型，规格：大号（L）、中号（M）、小号（S）。 | 2020-02-10 |  |  |
| 8 | 鲁宁械备20200038号 | 曲阜兆源服装有限公司 | 91370881MA3DTTDN2B | 曲阜市台湾工业园创业大道路东 | 曲阜市台湾工业园创业大道路东 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | S、M、L、XL、XXL | 2020.2.13 |  |  |
| 9 | 鲁宁械备20200039号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路 9 号产学研基地 H2 栋楼 5 层 1 号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路 9 号产学研基地 H2 栋楼 5 层 1 号 | 医用隔离眼罩 | 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 阀控密封型：XDFK—101、XDFK—102、XDFK—103、XDFK—104；折叠型：XDZD—201、XDZD—202、XDZD—203、XDZD—204、XDZD—205、XDZD—206、XDZD—207、XDZD—208、XDZD—209、XDZD—210、XDZD—211、XDZD—212；密封型：XDMF—301、XDMF—302、XDMF—303、XDMF—304、XDMF—305、XDMF—306、XDMF—307、XDMF—308、XDMF—309、XDMF—310、XDMF—311、XDMF—312。 | 2020.2.14 |  |  |
| 10 | 鲁宁械备20200040号 | 济宁市美诺思服装有限责任公司 | 91370829MA3CDU866H | 山东省济宁市嘉祥县建设北路路西新汽车站西300（手套产业园 南邻） | 山东省济宁市嘉祥县建设北路路西新汽车站西300（手套产业园 南邻） | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | M、L、XL、XXL | 2020.2.14 |  |  |
| 11 | 鲁宁械备20200044号 | 济宁大爱服装有限公司 | 913708305992576026 | 汶上县汶上镇疃里村忠鑫路东首 | 汶上县汶上镇疃里村忠鑫路东首 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连体型、分体型 规格：S（160）、M（165）、L（170）、XL（175）、XXL（180）、XXXL（185）、100、120、130、140、150 | 2020.2.24 |  |  |
| 12 | 鲁宁械备20200042号 | 山东腾贝尔服饰有限公司 | 91370800494454183U | 济宁市高新区金宇路南火炬工业园内 | 济宁市高新区金宇路南火炬工业园内 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 分身式 规格：160、165、170、175、180、185 | 2020.2.19 |  |  |
| 13 | 鲁宁械备20200053号 | 山东因由服饰有限公司 | 91370811MA3CB3W13L | 济宁市任城区观音阁街道琵琶山社区红星东路南侧陵园路西侧 | 济宁市任城区观音阁街道琵琶山社区红星东路南侧陵园路西侧 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 分身式 规格：160、165、170、175、180 | 2020.3.3 |  |  |
| 14 | 鲁宁械备20200052号 | 济宁市乐巧制衣有限公司 | 91370811MA3L7L9719 | 山东省济宁市任城区安居街道靳庄村民丰街23号 | 山东省济宁市任城区安居街道靳庄村民丰街23号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 160cm、165cm、170cm、175cm、180cm、185cm | 2020.3.2 |  |  |
| 15 | 鲁宁械备20200054号 | 山东大统服饰有限责任公司 | 91370883748987773E | 山东省邹城市西外环路7525号 | 山东省邹城市西外环路7525号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 隔离衣型号分为A型褂式，B型连体式；规则分为160#165#170#175#180#185# | 2020.3.3 |  |  |
| 16 | 鲁宁械备20200051号 | 山东恒泰服饰股份有限公司 | 91370800169150928L | 山东省济宁市梁山县寿张集乡经济园区（李集村东） | 山东省济宁市梁山县寿张集乡经济园区（李集村东） | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | A型、B型、C型、D型 | 2020-02-26 |  |  |
| 17 | 鲁宁械备20200050号 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 一次性使用隔离服 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：分身式、连身式；规格：160cm、165cm、170cm、175cm、180cm、185cm。 | 2020.2.26 |  |  |
| 18 | 鲁宁械备20180124号 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 91370881723290371L | 曲阜市工业园阳春路8号 | 曲阜市工业园阳春路8号 | LED手术照明灯 | 通常由光源、灯架等组成。用于手术辅助照明，也可单独用于小型手术。不具有无影效果。分为吊顶式、墙面式或移动式。 | 用于手术室和治疗室，对患者的手术或检查区域进行局部照明。 | LED5200型、LED5350型、LED5500型、LED5600型、LED5800型、LED7200型、LED7350型、LED7500型、LED7600型、LED7800型、LED5200H型、LED5500H型、LED5800H型、LED7200H型、LED7600H型、LED7800H型、LED3700型 | 2020.2.27 |  |  |
| 19 | 鲁宁械备20200055号 | 汶上县誉诚制衣有限公司 | 91370830MA3C55KD8X | 山东省济宁市汶上县康驿镇政府北200米（105国道路西） | 山东省济宁市汶上县康驿镇政府北200米（105国道路西） | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连体式、分体式 规格：S（160）、M（165）、L（170）、XL（175）、XXL（180）、XXXL（185） | 2020.3.9 |  |  |
| 20 | 鲁宁械备20200057号 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号：靴筒式；规格：40cm、41cm、42cm、43cm、44cm、45cm；5双/袋。 | 2020.3.10 |  |  |
| 21 | 鲁宁械备20200058号 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 一次性使用医用帽 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号分为：L、M、S。10只/袋 | 2020.3.10 |  |  |
| 22 | 鲁宁械备20200047号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 样本稀释液 | 0.005mol/L磷酸氢二钠、0.00014mol/L磷酸二氢钠缓冲液、0.876％氯化钠，pH7.4 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 10人份/盒；25人份/盒；50人份/盒；100人份/盒 | 2020.2.25 |  |  |
| 23 | 鲁宁械备20200046号 | 邹城市鸿远服装有限公司 | 91370883MA3FD53185 | 邹城市中心店镇迎河庄村西三八路1号 | 邹城市中心店镇迎河庄村西三八路1号 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | A型褂式隔离衣 L XL B型连体式隔离衣 S M L XL XXL XXXL C型分体式隔离衣 S M L XL | 2020.2.25 |  |  |
| 24 | 鲁宁械备20200045号 | 济宁市鑫源医疗器械有限公司 | 91370826729254021W | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL；型号：连体式、分体式 | 2020.2.25 |  |  |
| 25 | 鲁宁械备20190173号 | 山东九尔实业集团有限公司 | 91370800397003313Y | 山东济宁高新区第十二工业园 | 山东济宁高新区第十二工业园 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 特大号、大号、中号、小号 | 2020.3.24 |  |  |
| 26 | 鲁宁械备20200049号 | 济宁博联生物科技有限公司 | 91370800698082887X | 山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 液体伤口敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | A型：3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、50ml、100ml、120ml、150ml、200ml、250ml;B型：3g、5g、10g、15g、20g、30g、50g、100g、120g、150g、200g、250g | 2020.2.25 |  |  |
| 27 | 鲁宁械备20200041号 | 济宁铭雅服饰有限公司 | 91370830MA3Q0NEN6P | 济宁市汶上县中都街道办事处圣泽大街西段路南 | 济宁市汶上县中都街道办事处圣泽大街西段路南 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | A型褂式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.2.18 |  |  |
| 28 | 鲁宁械备20200048号 | 济宁博联生物科技有限公司 | 91370800698082887X | 山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 液体敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | A型：3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、50ml、100ml、120ml、150ml、200ml、250ml；B型：3g、5g、10g、15g、20g、30g、50g、100g、120g、150g、200g、250g | 2020.2.25 |  |  |
| 29 | 鲁宁械备20200043号 | 济宁市益民康医疗器械有限公司 | 91370830MA3RF1W137 | 山东省济宁市汶上县南旺镇柳林四村村南600米 | 山东省济宁市汶上县南旺镇柳林四村村南600米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 1套/袋 L175 LT型 连体式、XL185 LT型 连体式 | 2020.2.20 |  |  |
| 30 | 鲁宁械备20200043号 | 济宁市益民康医疗器械有限公司 | 91370830MA3RF1W137 | 山东省济宁市汶上县南旺镇柳林四村村南600米 | 山东省济宁市汶上县南旺镇柳林四村村南600米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | A型褂式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.3.27变更规格型号 |  |  |
| 31 | 鲁宁械备20200068号 | 山东泰景服饰有限公司 | 913708305677208426 | 汶上县刘楼乡政府驻地 | 汶上县刘楼乡政府驻地 | 医用射线防护服 | 通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 | AS; S; M; L; AX; | 2020.3.27 |  |  |
| 32 | 鲁宁械备20200067号 | 山东泰景服饰有限公司 | 913708305677208426 | 汶上县刘楼乡政府驻地 | 汶上县刘楼乡政府驻地 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | AS-160; S-160; M-165; L-170; XL-175; XXL-180; XXXL-185; AX-185; | 2020.3.27 |  |  |
| 33 | 鲁宁械备20200066号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 由裂解保存液（主要成分为磷酸盐缓冲液等成分）和拭子组成 | 用于临床采集样本的转运保存 | 3ml/5支/袋，3ml/10支/袋，3ml/15支/袋，3ml/20支/袋,3ml/25支/袋,3ml/50支/袋 | 2020.3.26 |  |  |
| 34 | 鲁宁械备20170062号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 儿童病床 | 通常由床体、护栏、婴儿筐等。产品为无源产品。 | 用于护理新生儿、儿童。 | ZJ-E5/ZJ-E6 | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 35 | 鲁宁械备20170063号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 转运车 | 由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮（若可移动）等组成。产品为无源产品 | 用于运送转移患者。 | ZJ-Z1/ZJ-Z2/ZJ-Z3/ZJ-Z4 | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 36 | 鲁宁械备20160037号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 平型病床 | 通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定。床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | ZJ-D1/ZJ-D2/ZJ-D3/ZJ-D4 | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 37 | 鲁宁械备20160038号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 手动病床 | 通常由床垫和/或支撑平台组成。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | ZJ-E1/ZJ-E2/ZJ-E3/ZJ-E4 | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 38 | 鲁宁械备20170078号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 妇科手术台 | 由背板、臀板、立柱、底座、辅助台面等组成。产品为无源产品。 | 用于妇产科实施临床检查、诊断、手术及产妇分娩时用。 | ZJ-F1/ZJ-F2/ZJ-F3/ZJ-F4 | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 39 | 鲁宁械备20170077号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | 手术台 | 由台面、立柱、底座（含底轮）等组成，其中台面分为头板、背板、臀板和腿板，可选腰板等组成。产品为无源产品。 | 用于外科手术时支撑患者。 | ZJ-3001A/ZJ-3001B/ZJ-3008A/ZJ-3008B | 22020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 40 | 鲁宁械备20170076号 | 山东众佳医疗器械有限公司 | 91370882665740644R | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道东环城路96号 | 山东省济宁市兖州区兴隆社区铁北西街10号-2号 | X射线胶片观片灯 | 通过将冲洗的胶片放置在具有一定亮度的观察屏上的方式，提高观片的清晰度。一般由光源、观察屏、箱体及必要的附件组成，分为单联、双联、多联等。 | 用于观察X射线胶片。 | ZJ-G1/ZJ-G1A/ZJ-G1B | 2020.3.25变更注册地址 |  |  |
| 41 | 鲁宁械备20200064号 | 山东康美药业有限公司 | 91370811081754663R | 山东省济宁市任城区唐口街道唐口工业园 | 山东省济宁市任城区唐口街道唐口工业园 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 160、165、170、175、180、185 | 2020.3.22 |  |  |
| 42 | 鲁宁械备20200065号 | 山东景尚服装有限公司 | 91370830MA3EM6YP2C | 济宁市汶上县汶上街道办事处普陀山路与宝塔路交叉处东侧 | 济宁市汶上县汶上街道办事处普陀山路与宝塔路交叉处东侧 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | A型褂式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.3.23 |  |  |
| 43 | 鲁宁械备20200063号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 手术对接车 | 由推车面板、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。为单车或双车。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者。 | KSD-1、KSD-2、KSD-3、KSD-4 | 2020.3.20 |  |  |
| 44 | 鲁宁械备20200062号 | 济宁爱丝制衣股份有限公司 | 91370830775252836N | 汶上县世纪大道中段8号 | 汶上县世纪大道中段8号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | A型（连身式）、B型（分身式）规格：160、165、170、175、180、185 | 2020.3.16 |  |  |
| 45 | 鲁宁械备20170019号 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 91370881723290371L | 曲阜市工业园阳春路8号 | 曲阜市工业园阳春路8号 | 检查床 | 产品由台面、立柱、底座（含底轮）组成，产品为无源产品。 | 预期用途是用于诊断时支撑患者。 | ST6型，ST7型，ST8型，ST9型，D4-1型，D4-2型，D4-3型，D4-4型 | 2020.3.17变更规格型号 |  |  |
| 46 | 鲁宁械备20190144号 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 91370881723290371L | 曲阜市工业园阳春路8号 | 曲阜市工业园阳春路8号 | 手动病床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | GKS1型、GKS2型、GKS3型、GKS4型、S1000型、S2000型、 S3000型、S4000型、S5000型、S10型、S20型、S30型、S40型、S50型 | 2020.3.17变更规格型号 |  |  |
| 47 | 鲁宁械备20190143号 | 山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 91370881723290371L | 曲阜市工业园阳春路8号 | 曲阜市工业园阳春路8号 | 担架车 | 通常由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。为单车或双车。无源产品。 | 预期用途是用于医疗机构运送、移动患者用。 | DJC5型；DJC6型；DJC7型；DJC8型；DJC9型；ZZ3型 | 2020.3.17变更规格型号 |  |  |
| 48 | 鲁宁械备20200061号 | 济宁市鑫源医疗器械有限公司 | 91370826729254021W | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型 | 2020.3.12 |  |  |
| 49 | 鲁宁械备20200059号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 病毒转运培养基 | 硫氰酸胍、三（2-羧乙基）膦（TCEP）、柠檬酸钠、N-十二烷基肌氨酸钠（NLS）、Antifoam A消泡剂、三（羟甲基）氨基甲烷（TRIS）、乙二胺四乙酸（EDTA）、乙醇（分子级）、盐酸（HCL）、无核酸酶水 | 用于临床病毒样本的采集及运送,不用于微生物鉴别和药敏试验 | 1ml/25支/盒；1ml/50支/盒；1ml/100支/盒；2ml/25支/盒；3ml/25支/盒；10ml/10支/盒；50ml/支/盒；100ml/支/盒；500ml/支/盒 | 2020.3.10 |  |  |
| 50 | 鲁宁械备20200056号 | 济宁艾美特服饰有限公司 | 91370830MA3REYRC6L | 山东省济宁市汶上县经济开发区如意路616号 | 山东省济宁市汶上县经济开发区如意路616号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 连体式、分体式/160、165、170、175、180、185 | 2020.3.10 |  |  |
| 51 | 鲁宁械备20200060号 | 济宁市鑫源医疗器械有限公司 | 91370826729254021W | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 山东济宁微山留庄镇北羊庄工业园莲花路8号 | 检查手套 | 产品采用橡胶或聚氯乙烯、聚乙烯材料制造，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查。 | Ⅰ型、Ⅱ型规格分为XS（6和6以下）、S（6.5）、M（7、7.5）、L（8、8.5）、XL（9和9以上）；Ⅲ型规格分为X-S、S、M、L、X-L；Ⅳ型规格分为S、M、L | 2020.3.12 |  |  |
| 52 | 鲁宁械备20200066号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 由裂解保存液（主要成分为磷酸盐缓冲液等成分）和拭子组成 | 用于临床采集样本的转运保存 | 1ml/25支/袋，1ml/25支/盒，1ml/50支/袋，1ml/50支/盒，1ml/100支/盒，1ml/100支/袋，2ml/25支/盒，2ml/25支/袋，3ml/5支/袋，3ml/10支/袋，3ml/15支/袋，3ml/20支/盒，3ml/20支/袋，3ml/25支/盒，3ml/25支/袋，3ml/50支/袋，3ml/50支/盒，3ml/100支/盒，10ml/10支/盒，10ml/10支/袋，50ml/支/盒，100ml/支/盒，500ml/支/盒。 | 2020.4.16变更规格型号 |  |  |
| 53 | 鲁宁械备20200075号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路 9 号产学研基地 H2 栋楼 5 层 1 号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路 9 号产学研基地 H2 栋楼 5 层 1 号 | 医用冷敷贴 | 本产品由无纺布、高分子水凝胶、覆盖层等部分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌提供。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 按使用部位不同分为：脸部型、眼部型、颈部型、颈肩型、肩周型、乳腺型、腰椎型、手部型、关节型、穴位型、足关节型；按产品尺寸分为：1×1、1×2、1×3、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、3×3、3×4、3×5、3×6、3×7、4×4、4×5、4×6、4×7、4×8、5×5、5×7、5×9、5×12、6×6、6×8、6×10、6×14、7×7、7×11、7×15、8×8、8×10、8×12、9×9、9×11、9×13、9×21、10×10、10×12、10×14、11×11、11×13、11×15、11×17、12×12、12×14、12×16、13×13、13×15、13×17、14×14、14×16、14×18、15×15、15×17、15×19、16×16、16×18、16×20、17×17、17×19、17×21、18×18、18×20、18×22、19×19、19×21、19×23、20×20、20×22、20×24、20×26、20×28、21×21、21×24、21×26、21×28、21×30；圆形：Φ1、Φ1.5、Φ2、Φ2.5、Φ3、Φ3.5、Φ4、Φ4.5、Φ5、Φ5.5、Φ6、Φ6.5、Φ7、Φ8、Φ9、Φ10、Φ12、Φ13、Φ14、Φ15、Φ16、Φ17、Φ18、Φ19、Φ20、Φ21、Φ22、Φ23、Φ24、Φ25、Φ26、Φ27、Φ28、Φ29、Φ30、Φ31、Φ32、Φ33、Φ34、Φ35、Φ36、Φ37、Φ38、Φ39、Φ40；椭圆形：1×2、1×3、2×3、2×4、3×4、3×5、3×6、4×5、4×6、6×8、8×10、10×12、12×14、14×16、16×18、18×20、20×22、22×24、24×26、26×28、28×30、30×32、32×34、34×36、36×38、38×40（单位：cm）。 | 2020.4.15 |  |  |
| 54 | 鲁宁械备20170023号 | 山东优杰生物科技有限公司 | 91370883MA3DEKC36U | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 医用退热贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 成人型、儿童型、全身型、局部型、通用型、异型（30mm×40mm，40mm×40mm，40mm×45mm，40mm×50mm，40mm×55mm，40mm×60mm，40mm×65mm，40mm×70mm，40mm×80mm，40mm×90mm，40mm×100mm，40mm×110mm，45mm×45mm，45mm×70mm，45mm×115mm，50mm×50mm，50mm×55mm，50mm×60mm，50mm×65mm，50mm×70mm，50mm×75mm，50mm×80mm，50mm×90mm，50mm×100mm，50mm×110mm，50mm×120mm，60mm×90mm，70mm×100mm，80mm×120mm，85mm×125mm，100mm×100mm，100mm×110mm，100mm×120mm，100mm×125mm，100mm×130mm，100mm×135mm，100mm×140mm）（具体规格详见产品技术要求） | 2020.4.15 |  |  |
| 55 | 鲁宁械备20190173号 | 山东九尔实业集团有限公司 | 91370800397003313Y | 山东济宁高新区第十二工业园 | 山东济宁高新区第十二工业园 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | GLY-160、GLY-165、GLY-170、GLY-175、GLY-180、GLY-185 | 2020.4.13 |  |  |
| 56 | 鲁宁械备20200073号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 儿童病床 | 产品由床体、护栏、脚轮等组成。无源产品。 | 该产品适用于儿童患者使用 | KEC-01，KEC-02，KEC-03，KEC-04 | 2020.4.13 |  |  |
| 57 | 鲁宁械备20200081号 | 济宁博知服饰股份有限公司 | 91370830MA3BYF9Q9T | 汶上县经济开发区如意路11号 | 汶上县经济开发区如意路11号 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 型号：连身式 分身式 160、165、170、175、180、185、190、195、200 包装规格：1套/袋 | 2020.4.20 |  |  |
| 58 | 鲁宁械备20200072号 | 山东昊淼医疗科技有限公司 | 91370830MA3RPW7N3N | 济宁市汶上县苑庄镇周村蒙馆线以南20米 | 济宁市汶上县苑庄镇周村蒙馆线以南20米 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | 一次性连体式隔离衣[压胶型]（S、M、L、XL、XXL、XXXL）、一次性连体式隔离衣[非压胶]（S、M、L、XL、XXL、XXXL）、一次性分体式隔离衣[非压胶]（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.4.10 |  |  |
| 59 | 鲁宁械备20200074号 | 汶上县丽鑫服饰股份有限公司 | 91370830MA3D2J3L8K | 汶上县圣泽大街西段路南 | 汶上县圣泽大街西段路南 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离用 | A型褂式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）B型连体式结构隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.4.13 |  |  |
| 60 | 鲁宁械备20200071号 | 济宁辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 冷敷凝胶 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 2g、3g、3.5g、4g、5g、10g、12g、15g、18g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、300g、350g、400g、500g | 2020.4.8 |  |  |
| 61 | 鲁宁械备20200070号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 婴儿床 | 产品由支架、睡盆、脚轮等组成。无源产品。 | 适用于护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | KYC-01，KYC-02，KYC-03，KYC-04，KYC-05，KYC-06，KYC-07，KYC-08，KYC-09 | 2020.4.7 |  |  |
| 62 | 鲁宁械备20200078号 | 山东辉瑞莱生物工程有限公司 | 9137083005340544XC | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 医用隔离眼罩 | 该产品通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 该产品用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 该产品分大、中、小三种规格。 | 2020.4.15 |  |  |
| 63 | 鲁宁械备20200077号 | 山东辉瑞莱生物工程有限公司 | 9137083005340544XC | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 医用液体伤口敷料 | 通常为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | I型（塑料瓶包装）：3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、40ml、50ml、100ml；II型（玻璃瓶包装）：5ml、10ml、20ml、30ml、40ml、50ml、100ml、200ml、250ml | 2020.4.15 |  |  |
| 64 | 鲁宁械备20200079号 | 山东辉瑞莱生物工程有限公司 | 9137083005340544XC | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 医用伤口护理软膏 | 通常为软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | I型（封尾管装）：5g/支,10g/支,15g/支,20g/支,30g/支,40g/支,60g/支,90g/支,450g/支；II型（罐装）：5g/罐,10g/罐,15g/罐,20g/罐,30g/罐,40g/罐,60g/罐,90g/罐,450g/罐 | 2020.4.15 |  |  |
| 65 | 鲁宁械备20200076号 | 山东辉瑞莱生物工程有限公司 | 9137083005340544XC | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 汶上县经济开发区（南一环路南） | 医用隔离面罩 | 该产品由通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 该产品分大、中、小三种规格。 | 2020.4.15 |  |  |
| 66 | 鲁宁械备20200069号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 骨科牵引架 | 骨科牵引架主体部分采用不锈钢、普通钢材或铝合金等材料制成。非无菌提供。 | 适用于骨科手术中骨骼复位牵引用。 | KXQY-01，KXQY-02，KXQY-03，KXQY-04，KXQY-05，KXQY-06，KXQY-07，KXQY-08，KGQY-01，KGQY-02，KGQY-03，KGQY-04 | 2020.4.7 |  |  |
| 67 | 鲁宁械备20200102号 | 万维创达医疗科技（山东）有限公司 | 91370831MA3RENP3XU | 济宁市泗水县经济开发区圣和路西、泉音路南 | 济宁市泗水县经济开发区圣和路西、泉音路南 | 医用隔离面罩 | 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 小号、中号、大号、均码 | 2020.4.26 |  |  |
| 68 | 鲁宁械备20200103号 | 万维创达医疗科技（山东）有限公司 | 91370831MA3RENP3XU | 济宁市泗水县经济开发区圣和路西、泉音路南 | 济宁市泗水县经济开发区圣和路西、泉音路南 | 隔离衣 | 产品采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | A型、B型、C型、D型 | 2020.4.26 |  |  |
| 69 | 鲁宁械备20200097号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 婴儿床 | 通常由支架、床体、护栏、婴儿筐和脚轮组成。产品为无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | 不锈钢婴儿床、钢制喷塑婴儿床 | 2020-04-23 |  |  |
| 70 | 鲁宁械备20200096号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 手摇式病床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成，床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节，产品为无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 单摇、双摇、三摇. | 2020.4.23 |  |  |
| 71 | 鲁宁械备20200093号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | X射线胶片观片灯 | 通常由光源、观察屏、箱体及必要的附件组成，分为单联、双联、多联等。通过将胶片放置在具有一定亮度的观察屏上的方式，提高观片的清晰度。 | 用于观察医用诊断胶片。 | 单联、双联、三联、多联 | 2020.4.23 |  |  |
| 72 | 鲁宁械备20200095号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 手动儿童病床 | 常有床体、护栏等。产品为无源产品。 | 用于医疗监护下的儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | A32、A33、A34 | 2020.4.23 |  |  |
| 73 | 鲁宁械备20200092号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 手术对接车 | 由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮（若可移动）等组成。产品为双车，属于无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者使用。 | 手术对接车 | 2020.4.23 |  |  |
| 74 | 鲁宁械备20200091号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 普通病床 | 通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 | 用于患者护理、疗养。 | 钢制喷塑普通病床；不锈钢床头普通病床；冲孔普通病床；条式普通病床； | 2020.4.23 |  |  |
| 75 | 鲁宁械备20200090号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 骨科牵引床 | 通常由床体和牵引装置组成。不含电源，不含液压源。 | 用于骨科手术后患者的四肢牵引，以帮助患者恢复，或用于手术中牵引。不含电源，不含液压源。 | 骨科牵引床 | 2020.4.23 |  |  |
| 76 | 鲁宁械备20200089号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 普通产床 | 由背板、臀板、立柱、底座、辅助台面等组成。人力操纵，产品为无源产品。 | 用于妇产科实施临床检查，诊断，手术及产妇分娩时用。 | 全不锈钢产床； | 2020.4.23 |  |  |
| 77 | 鲁宁械备20200088号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 转运车 | 由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮（若可推移）等组成。产品为无源产品。 | 用于运送转移患者。 | 转运车 | 2020.4.23 |  |  |
| 78 | 鲁宁械备20200087号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 诊查床 | 诊查床通常由床架、床面、枕头等组成，产品为无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包含口腔科检查和诊断。 | 钢制喷塑诊查床、全不锈钢诊查床 | 2020.4.23 |  |  |
| 79 | 鲁宁械备20200086号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 担架车 | 由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮（若可推移）等组成。产品为单车，属于无源产品。 | 用于运送转移患者。 | B2、B3、B4 | 2020.4.23 |  |  |
| 80 | 鲁宁械备20200094号 | 山东欣泽润医疗设备有限公司 | 91370881MA3N4DQJ1H | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 山东省济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路北（崇文社区西门对过） | 机械手术台 | 由台面、立柱、底座（含底轮）组成，其中台面分为头板、背板、臀板和腿板，升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵，可选腰桥等组成。产品为无源产品。 | 用于常规手术、外科（神经外科、胸外科、普外科、泌尿科）、五官科（眼科等）、骨科、妇科手术等医疗过程的患者多体位支撑与操作。使其躺卧成不同的姿势。 | ZR-3000、ZR-3000A、 ZR-3000B、ZR-3001、ZR-3001A 、ZR-3001B、ZR-3004 、ZR-3008、ZR-3008A 、ZR-3008B、ZR-PT | 2020.4.23 |  |  |
| 81 | 鲁宁械备20200101号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | D;Z;X; | 2020.4.23 |  |  |
| 82 | 鲁宁械备20200100号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：AS; S; M; L; XL; XXL; XXXL; AX; 规格：A; B; | 2020.4.23 |  |  |
| 83 | 鲁宁械备20200099号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 医用帽 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | D;Z;X |  |  |  |
| 84 | 鲁宁械备20200098号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 医用射线防护服 | 通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 | AS; S; M; L; AX; | 2020.4.23 |  |  |
| 85 | 鲁宁械备20200085号 | 汶上县日晟制衣股份有限公司 | 91370830573900815B | 汶上县康驿镇政府驻地(镇政府北300米处） | 汶上县康驿镇政府驻地(镇政府北300米处） | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 分身式 160、165、170、175、180、185、190、195、200； 包装规格：1套/袋 | 2020.4.22 |  |  |
| 86 | 鲁宁械备20170067号 | 济宁圣淏医用材料有限公司 | 91370829326136741E | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西一公里路北） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西一公里路北） | 医用退热贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学，免疫学或者代谢作用的成分 | 用于物理退热，冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 通用型 规格；40mm\*100mm;45mm\*110mm;50mm\*120mm;50mm\*70mm;φ20mm、φ30mm、（±2mm） | 2020.4.21 |  |  |
| 87 | 鲁宁械备20200084号 | 济宁市艾德生物科技有限公司 | 91370883MA3DRRGM7Q | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 医用帽 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 大、中、小 | 2020.4.20 |  |  |
| 88 | 鲁宁械备20200083号 | 济宁市艾德生物科技有限公司 | 91370883MA3DRRGM7Q | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号: 靴款, 鞋款 规格：S（适用于20码～25码鞋）、M（适用于26码～30码鞋）、X（适用于31码～35码鞋）、L（适用于36码～40码鞋）、XL（适用于41码～45码鞋）、2XL（46码～50码鞋）。 | 2020.4.20 |  |  |
| 89 | 鲁宁械备20200082号 | 济宁市艾德生物科技有限公司 | 91370883MA3DRRGM7Q | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 山东省济宁市邹城市宏泰路1288号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连体式,分体式 规格：160、165、170、175、180、185、190、195 | 2020.4.20 |  |  |
| 90 | 鲁宁械备20200107号 | 山东春秋焊割科技有限公司 | 91370881MA3CK6CF8P | 曲阜市姚村镇复礼路1号 | 曲阜市姚村镇复礼路1号 | 氧气吸入器 | 氧气吸入器通常由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | CQ-YX1、CQ-YX2、CQ-YX3、CQ-YX4、CQ-YX5、CQ-YL1、CQ-YL2、CQ-YL3、CQ-YL4 | 2020.4.28 |  |  |
| 91 | 鲁宁械备20200105号 | 山东亿能医疗科技有限公司 | 91370881060401973R | 曲阜市杏坛路南工业西路西 | 曲阜市杏坛路南工业西路西 | 观片灯 | 通常由光源、观察屏、箱体及必要的附件组成，分为单联、双联、多联等。通过将胶片放置在具有一定亮度的观察屏上的方式，提高观片的清晰度 | 用于观察医用诊断胶片。 | YN-LGP01A、YN-LGP02A、YN-LGP03A、YN-LGP04A | 2020.4.28 |  |  |
| 92 | 鲁宁械备20200106号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 担架车 | 通常由担架面、支撑架、和脚轮组成。 | 用于医疗机构转运、移动患者用。 | KDC-1，KDC-2，KDC-3，KDC-4，KDC-5 | 2020.4.28 |  |  |
| 93 | 鲁宁械备20200104号 | 济宁赢田服装有限公司 | 91370830MA3F9UUE2F | 山东省济宁市汶上县义桥镇沈营村西北50米 | 山东省济宁市汶上县义桥镇沈营村西北50米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连身式、分身式/160、165、170、175、180、185 | 2020.4.28 |  |  |
| 94 | 鲁宁械备20200124号 | 汶上县三合服装有限公司 | 9137083055339429XT | 汶上县郭仓乡政府驻地 | 汶上县郭仓乡政府驻地 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号；连身式 分身式 160，165，170，175，180，185，190，195，200，包装规格；1套/袋 | 2020.5.12 |  |  |
| 95 | 鲁宁械备20200123号 | 山东施耐克生物科技有限公司 | 91370800MA3QJXG952 | 济宁高新区联华路信息产业园1号厂房 | 济宁高新区联华路信息产业园1号厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 产品由拭子和/或含保存液的管组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于样本的收集、运输和储存 | 规格按保存液的装量划分为：2ml、5ml、10ml | 2020.5.11 |  |  |
| 96 | 鲁宁械备20180137号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用退热贴 | 本品由背衬层、凝胶层、防粘层等部分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 5.0×12.0cm；10.0×14.0cm；10.0×20.0cm。 | 2020.5.11 |  |  |
| 97 | 鲁宁械备20180139号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用冷敷眼罩 | 医用冷敷眼罩由眼膜布、防粘膜、降温物质等组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 适用于眼部物理退热、冷敷理疗。 | 3.5×8.0cm，4.0×7.5cm，4.2×9.0cm，6.0×9.5cm，7.0×8.5cm，7.0×17.5cm，6.8×20.0cm，9.0×21.0cm | 2020.5.11 |  |  |
| 98 | 鲁宁械备20180142号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用冷敷贴 | 医用冷敷贴由背衬层、凝胶层、防粘层等部分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 产品型号：颈椎型、肩周型、腰椎型、膝关节型、腕关节型、指关节型、踝关节型。产品规格：3.0×3.0cm；4.0×7.5cm；5.0×7.0cm；7.0×10.0cm；7.0×17.5cm；8.0×12.0cm；10.0×14.0cm；10.0×20.0cm。 | 2020.5.11 |  |  |
| 99 | 鲁宁械备20180141号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 冷敷凝胶 | 本品由贴膜布、离型纸和降温物质组成，降温物质包括透明质酸钠、甘油、树脂、对羟基苯甲酸乙酯和纯化水。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于面部或胸部等体表面特定部位的物理降温、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 8.0×12.0cm，10.0×14.0cm，10.0×20.0cm，20.0×20.0cm，23.0×23.0cm； 5ml，10ml，15ml，20ml，25ml，30ml，50ml。 |  |  |  |
| 100 | 鲁宁械备20190001号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 液体伤口敷料 | 本品通常为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 10g，15g，20g，25g，30g，50g，100g。 |  |  |  |
| 101 | 鲁宁械备20190002号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 伤口护理软膏 | 本品通常为软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 10g，15g，20g，25g，30g，50g，100g。 |  |  |  |
| 102 | 鲁宁械备20180140号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用垫巾 | 本品由竹纤维非织造布/纱布、吸水材料和透气塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 日用型、夜用型、护垫型 |  |  |  |
| 103 | 鲁宁械备20190003号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 体表给药器 | 通常由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子或金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者体表局部给药。 | 20ml、30ml、40ml、50ml；10g、15g、20g、30g。 |  |  |  |
| 104 | 鲁宁械备20190004号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 口腔给药器 | 通常由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子或金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者口腔局部给药。 | 20ml、30ml、40ml、50ml；10g、15g、20g、30g。 |  |  |  |
| 105 | 鲁宁械备20190005号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 产妇垫 | 本品由背衬层(无纺布或竹纤维纱布)、吸液层、防粘层组成。非无菌提供。 | 适用于女性产后护理或日常护理，妇科检查等。 | A型、B型、C型 |  |  |  |
| 106 | 鲁宁械备20190007号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用固定带 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金等金属材料、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | A型、B型、C型。 |  |  |  |
| 107 | 鲁宁械备20190008号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 穴位压力刺激贴 | 本品由球状（块状）体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 鼻贴型、颈椎型、肩周型、腰椎型、腹泻型、前列腺型、乳腺型、综合型。 |  |  |  |
| 108 | 鲁宁械备20190006号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 鼻腔给药器 | 通常由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子或金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者鼻腔局部给药。 | 20ml、30ml、40ml、50ml；10g、15g、20g、30g。 |  |  |  |
| 109 | 鲁宁械备20180138号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 医用降温贴 | 本品由背衬层、凝胶层、防粘层等部分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 5.0×12.0cm；10.0×14.0cm；10.0×20.0cm。 | 2020.5.12 |  |  |
| 110 | 鲁宁械备20200122号 | 山东浙鑫时装有限公司 | 91370830MA3RBCRP6N | 山东省济宁市汶上县经济开发区宁民路1101号 | 山东省济宁市汶上县经济开发区宁民路1101号 | 医用射线防护服 | 通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 | AS; S; M; L; AX; | 2020.5.9 |  |  |
| 111 | 鲁宁械备20200116号 | 山东浙鑫时装有限公司 | 91370830MA3RBCRP6N | 山东省济宁市汶上县经济开发区宁民路1101号 | 山东省济宁市汶上县经济开发区宁民路1101号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 规格：AS; S; M; L; XL; XXL; XXXL; AX; 型号：A; B; C; | 2020.5.8 |  |  |
| 112 | 鲁宁械备20200121号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 医用转移垫 | 通常由主板、织带、把手、外包等组成。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | 规格：S; M; L; 型号：A; B; | 2020.5.9 |  |  |
| 113 |  | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 医用垫单 | 通常由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 规格：AS; S; M; L; XL; XXL; XXXL; AX; 型号：A; B; | 2020.5.9 |  |  |
| 114 | 鲁宁械备20200117号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 急救毯 | 通常为带有反光涂层的透气塑料膜，对光辐射和热辐射具有反射功能。常作为急救包组件中的一件。非无菌提供，一次性使用。 | 用于裹在野外伤员肢体上起保温作用或隔热作用。 | 规格：S; M; L; 型号：A; B; | 2020.5.8 |  |  |
| 115 | 鲁宁械备20200111号 | 济宁市罗马服饰有限公司 | 91370830349220903F | 山东省济宁市汶上县寅寺镇东石楼村西200米路南 | 山东省济宁市汶上县寅寺镇东石楼村西200米路南 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连体式、分体式/160、165、170、175、180、185 | 2020.5.7 |  |  |
| 116 | 鲁宁械备20200118号 | 中健国际医疗器械有限公司 | 91370882MA3NF4E3XJ | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路66号 | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路66号 | 颈椎手术头部牵引架 | 由碳纤维延长架和颈椎定位牵引架组成。与手术台配套使用。无源产品，非无菌提供。 | 用于颈椎后路骨科手术中患者头部骨骼的支撑和复位牵引。 | 1080型 | 2020.5.8 |  |  |
| 117 | 鲁宁械备20190013号 | 山东歆悦药业有限公司 | 91370828MA3N68WQ4B | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 穴位压力刺激贴 | 产品由圆形压力棉或球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 型号：压力棉型 球状体型 规格:A35 A40 A45 A50 A55 A60 A65 A70 A75 A80 A85 A90 A95 A100 A110 A120 A130 A140 A150 A160其它不规则形体 | 2020.5.14 |  |  |
| 118 | 鲁宁械备20190096号 | 山东歆悦药业有限公司 | 91370828MA3N68WQ4B | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 液体敷料 | 本品为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | Ⅰ3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、40ml、45ml、50ml、55ml、60ml、70ml、80ml、90ml、100ml、120ml、150ml、200ml、300ml、400ml、500ml Ⅱ 3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、40ml、45ml、50ml、55ml、60ml、70ml、80ml、90ml、100ml、120ml、150ml、200ml、300ml、400ml、500ml | 2020.5.14 |  |  |
| 119 | 鲁宁械备20190021号 | 山东歆悦药业有限公司 | 91370828MA3N68WQ4B | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 医用退热贴 | 产品由降温物质和各种形式的外套及固定器具构成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性组织。 | A35 A40 A45 A50 A55 A60 A65 A70 A80其它不规则形体 | 2020.5.14 |  |  |
| 120 | 鲁宁械备20200125号 | 汶上县茗惠服装有限公司 | 91370830MA3Q74BX5Y | 山东省济宁市汶上县中都街道光明路北首 | 山东省济宁市汶上县中都街道光明路北首 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 分身式 160、165、170、175、180、185、190、195、200 包装规格：1套/袋 | 2020.5.14 |  |  |
| 121 | 鲁宁械备20200115号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 超声低中频治疗固定贴片 | 本产品通常由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。非无菌提供。 | 本产品主要由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。 | 平款无纺布：NMN-WP-A40mm\*40mm、NMN-WP-B60mm\*60mm、NMN-WP-C80mm\*80mm、NMN-WP-D100mm\*100mm、NMN-WP-E120mm\*120mm、NMN-WP-F60mm\*35mm、NMN-WP-G65mm\*40mm、NMN-WP-H70mm\*50mm、NMN-WP-I130mm\*35mm、NMN-WP-J140mm\*40mm、NMN-WP-K150mm\*50mm；NMN-WP-A40mm\*40mm、NMN-WP-B60mm\*60mm、NMN-WP-C80mm\*80mm、NMN-WP-D100mm\*100mm、NMN-WP-E120mm\*120mm、NMN-WP-F60mm\*35mm、NMN-WP-G65mm\*40mm、NMN-WP-H70mm\*50mm、NMN-WP-I130mm\*35mm、NMN-WP-J140mm\*40mm、NMN-WP-K150mm\*50mm；凹款无纺布:NMN-WA-A40mm\*40mm、NMN-WA-B60mm\*60mm、NMN-WA-C80mm\*80mm、NMN-WA-D100mm\*100mm、NMN-WA-E120mm\*120mm、NMN-WA-F60mm\*35mm、NMN-WA-G65mm\*40mm、NMN-WA-H70mm\*50mm、NMN-WA-I130mm\*35mm、NMN-WA-J140mm\*40mm、NMN-WA-K150mm\*50mm；平款硅（凝）胶:NMN-DP-A40mm\*40mm、NMN-DP-B60mm\*60mm、NMN-DP-C80mm\*80mm、NMN-DP-D100mm\*100mm、NMN-DP-E120mm\*120mm、NMN-DP-F60mm\*35mm、NMN-DP-G65mm\*40mm、NMN-DP-H70mm\*50mm、NMN-DP-I130mm\*35mm、NMN-DP-J140mm\*40mm、NMN-DP-K150mm\*50mm；凹款硅（凝）胶：NMN-DA-A40mm\*40mm、NMN-DA-B60mm\*60mm、NMN-DA-C80mm\*80mm、NMN-DA-D100mm\*100mm、NMN-DA-E120mm\*120mm、NMN-DA-F60mm\*35mm、NMN-DA-G65mm\*40mm、NMN-DA-H70mm\*50mm、NMN-DA-I130mm\*35mm、NMN-DA-J140mm\*40mm、NMN-DA-K150mm\*50mm； | 2020.5.8 |  |  |
| 122 | 鲁宁械备20200114号 | 山东育达健康科技股份有限公司 | 91370800MA3NBJT26U | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 隔离衣 | 采用非织造布为主要原料，经过裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | 型号：GS：褂式隔离衣、LT：连体式隔离衣、FT：分体式隔离衣；规格：S、M、L、XL、XXL、XXXL。 | 2020.5.8 |  |  |
| 123 | 鲁宁械备20200113号 | 山东圣腾砭石有限公司 | 91370883MA3PAM4L7C | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 砭石刮痧板 | 采用砭石材料加工磨光而成。 | 用于刮痧治疗。 | 肾形（10.8cm\*6cm\*1cm）、S形（12cm\*4cm\*1cm）、牛角形（11.5cm\*6cm\*1cm）、鱼形（13.8cm\*4.2cm\*1cm）、太极形（8cm\*5cm\*1cm）、U形（9cm\*6.5cm\*1cm） | 2020.5.8 |  |  |
| 124 | 鲁宁械备20200119号 | 山东星地新材料股份有限公司 | 91370883088938289Y | 邹城市中心机电产业园华润路399号A车间 | 邹城市中心机电产业园华润路399号A车间 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 规格：160、165、170、175、180、185 | 2020-05-09 |  |  |
| 125 | 鲁宁械备20200100号 | 汶上县艾麦服饰有限公司 | 91370830MA3R920522 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 山东省济宁市汶上县刘楼镇陈庄村北300米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 规格：AS; S; M; L; XL; XXL; XXXL; AX; 型号：A; B; C; | 2020.5.8 |  |  |
| 126 | 鲁宁械备20200112号 | 济宁辰泽服饰有限公 | 91370829MA3P7T694R | 济宁市嘉祥县满硐镇阿城铺村村东1000米 | 济宁市嘉祥县满硐镇阿城铺村村东1000米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | M、L、XL、XXL | 2020.5.7 |  |  |
| 127 | 鲁宁械备20200108号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 喷剂敷料 | 通常为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于浅表性创面及周围皮肤的护理。 | A型、B型。5ml、10ml、30ml、50ml、100ml、120ml、150ml、200ml。 | 2020.4.29 |  |  |
| 128 | 鲁宁械备20200109号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 液体敷料 | 通常为溶液。所含成分为不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。适用于颈、肩、腰、腿、关节、足部浅表性创面及周围皮肤的护理。 | A型、B型、C型；1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml、50ml、100ml、120ml、150ml、200ml。 | 2020.4.29 |  |  |
| 129 | 鲁宁械备20200110号 | 山东乐智医疗科技有限公司 | 91370800MA3NHYTK7M | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 山东省济宁高新区第七工业园C区 | 创口贴 | 本品由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 经济型、卡通型、便携型；18×70mm，20×90mm，25×110mm。 | 2020.4.29 |  |  |
| 130 | 鲁宁械备20200131号 | 济宁永鹤工艺品有限公司 | 91370832MA3EPLWK6T | 山东省济宁市梁山县小安山镇何官屯村 | 山东省济宁市梁山县小安山镇何官屯村 | 隔离衣 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | A型褂式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）B型连体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL）C型分体式隔离衣（S、M、L、XL、XXL、XXXL） | 2020.5.22 |  |  |
| 131 | 鲁宁械备20190155号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | LED手术照明灯 | LED手术照明灯由灯体、灯架和底座组成，不具有无影效果。 | 适用于医疗辅助照明 | KDL-Ⅱ700、KDL-Ⅱ500、KDL450、KDL300、KDL200、KDL100、KYL-Ⅱ700、KYL-Ⅱ500、KYL450、KYL300、KYL200(深部照射型）、KYL200(移动固定型）、KYL100、KYLD100、KDL-Ⅱ700/500、KDL-Ⅱ500/500、KDL-Ⅱ700/700、KDL300/300、KDL500/300、KDK4、KDK5、KDK9、KDK12、KYK4、KYK5、KDK12/5 | 2020.5.22 |  |  |
| 132 | 鲁宁械备20200129号 | 山东圣腾砭石有限公司 | 91370883MA3PAM4L7C | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 穴位压力刺激贴 | 由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 穴位压力刺激1号贴（3cm\*0.2cm）、穴位压力刺激2号贴（贴中间嵌锥形砭石颗粒）贴：3cm\*0.2cm锥形砭石颗粒：0.5cm\*0.2cm | 2020.5.21 |  |  |
| 133 | 鲁宁械备20200130号 | 山东圣腾砭石有限公司 | 91370883MA3PAM4L7C | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 砭石火罐 | 以燃烧方式产生负压的砭石罐状器具。 | 适用于拔罐疗法。 | 大（8cm\*7.5cm\*5.5cm）、中（6.5cm\*6.5cm\*4.5cm）、小（4.5cm\*4.5cm\*2.5cm） | 2020.5.21 |  |  |
| 134 | 鲁宁械备20200113号 | 山东圣腾砭石有限公司 | 91370883MA3PAM4L7C | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 山东省济宁市邹城市城前镇产业园3排A区 | 砭石刮痧板 | 采用砭石材料加工磨光而成。 | 用于刮痧治疗。 | 肾形（10.8cm\*6cm\*1cm）、S 形（12cm\*4cm\*1cm）、牛角形（11.5cm\*6cm\*1cm）、鱼形（13.8cm\*4.2cm\*1cm）、太极形（8cm\*5cm\*1cm）、U 形（9cm\*6.5cm\*1cm）、通用形（20cm\*8cm\*2cm）、刀梳形（10.5cm\*6.5cm\*1cm）、长柄梳形（18cm\*5cm\*1cm）、U梳形（10.5cm\*6.5cm\*1cm）、拨筋棒形（12.5cm\*4.5cm\*1.3cm）、五指锥形（9cm\*9cm\*1cm）、T锥形（9cm\*9cm\*1cm） | 2020.5.21 | 变更规格型号 |  |
| 135 | 鲁宁械备20200128号 | 山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司 | 913708815652043932 | 曲阜市高新技术工业园孔子大道西首 | 曲阜市高新技术工业园孔子大道西首 | 骨科牵引床 | 通常由床体和牵引装置组成。不含电源，不含液压源。 | 用于骨科手术后患者的四肢牵引，以帮助患者恢复，或用于手术中牵引。不含电源，不含液压源。 | 骨科牵引床 | 2020.5.21 |  |  |
| 136 | 鲁宁械备20200127号 | 济宁健必达生物科技有限公司 | 91370800MA3RHWAM0G | 济宁高新区王因街道办事处联华路8号信息产业园1号厂房 | 济宁高新区王因街道办事处联华路8号信息产业园1号厂房 | 拭子 | 由拭子头和拭子杆两部分组成；拭子头材料为人造纤维、呢绒纤维、植绒纤维，拭子杆采用塑料棒制成。非无菌提供。 | 用于样本的收集。 | A型、B型；1支/袋、2支/袋、10支/袋、20支/包、50支/包、100支/包、200支/包、500支/包、1000支/包、10支/盒、20支/盒、50支/盒、100支/盒、200支/盒、500支/盒、1000支/盒 |  |  |  |
| 137 | 鲁宁械备20200126号 | 山东施耐克生物科技有限公司 | 91370800MA3QJXG952 | 济宁高新区联华路信息产业园1号厂房 | 济宁高新区联华路信息产业园1号厂房 | 一次性使用采样器 | 产品由拭子和/或含保存液的杯、管等组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 1人份/袋，50袋/包。 | 2020.5.15 |  |  |
| 138 | 鲁宁械备20200125号 | 汶上县茗惠服装有限公司 | 91370830MA3Q74BX5Y | 山东省济宁市汶上县中都街道光明路北首 | 汶上县东外环路车管所南200米路西 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连身式 分身式 160、165、 170、175、180、185、 190、195、200、包装规格：1套/袋 | 2020.5.19 | 变更生产地址 |  |
| 139 | 鲁宁械备20200148号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 普通产床 | 一般由背板、臀板、腿板、托腿架等组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆。人力操控。无源产品。 | 用于妇产科实施手术及产妇分娩。也可用于妇科作检查、诊治。 | KCC-01,KCC-02,KCC-03 | 2020.6.11 |  |  |
| 140 | 鲁宁械备20200144号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 转运车 | 由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | KZC-1，KZC-2 | 2020.6.11 |  |  |
| 141 | 鲁宁械备20200145号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 妇科诊疗床 | 由背板、臀板、传动部分组成，可配有附件输液架、托腿架、拉手和污物盆。人力142操控。无源产品。 | 用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需的体位。 | KZL-01，KZL-02 | 2020.6.11 |  |  |
| 142 | 鲁宁械备20200146号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 诊查床 | 通常由床架、床面等组成。无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者支撑。不包括口腔科检查和诊断。 | KZC-01,KZC-02,KZC-03,KZC-04 | 2020.6.11 |  |  |
| 143 | 鲁宁械备20200147号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 骨科牵引床 | 由床体和牵引装置组成，不含电源、液压源 | 适用于骨科手术后患者的四肢牵引，以帮助患者恢复。或用于手术中牵引。 | KQYC-01，KQYC-02，KQYC-03，KQYC-04，KQYC-05，KQYC-06，KQYC-07，KQYC-08 | 2020.6.11 |  |  |
| 144 | 鲁宁械备20200050号 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 91370882724972569D | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 济宁市兖州区颜店镇工业园嵫山路006号 | 一次性使用隔离服 | 通常采用非织造布为主要原材料，经裁剪、缝制制成。非无菌提供，一次性提供。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：分身式、连身式；规格：160cm、165cm、170cm、175cm、180cm、185cm. | 2020.6.11变更规格型号 |  |  |
| 145 | 鲁宁械备20200142号 | 山东豪威日用品有限公司 | 91370829MA3EURXC0F | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇全民创业园8号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇全民创业园8号 | 一次性隔离衣 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成，非无菌提供，一次性使用 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | 190\*117cm | 2020.6.9 |  |  |
| 146 | 鲁宁械备20170006号 | 梁山县康瑞医疗器械有限公司 | 913708327710016421 | 济宁市梁山县梁山街道办吕屺口村水浒商贸城三期西区1号楼 | 济宁市梁山县梁山街道办吕屺口村水浒商贸城三期西区1号楼 | 人体定位膜 | 放疗中的固定设备，由聚胺脂和聚乙烯交联而成，边框用PVC材料制成。 | 适用于放疗患者的体位固定。 | U型膜238mm×197mm×2.4mm、头部三角型膜300mm×300mm×2.4mm、S刀膜（三片一套）195mm×185mm×2.4mm、卡柄式面颈部膜495mm×300mm×2.4mm、S型头颈肩膜462mm×572mm×2.4mm、卡柄式胸腹部膜560mm×400mm×2.4mm、卡柄式胸腹部膜480mm×380mm×2.4mm、双边条胸腹部膜560mm×458mm×2.4mm、双边条胸腹部膜560mm×458mm×2.4mm、卡柄式头颈肩膜458mm×415mm×2.4mm、六边框分腿膜481mm×420mm×2.4mm和560mm×458mm×2.4mm、S型头膜285mm×215mm×2.4mm、颈肩胸膜560mm×458mm×2.4mm、下腰部膜458mm×275mm×2.4mm、下鄂部膜458mm×188mm×2.4mm、胸部膜458mm×415mm×2.4mm。 | 2020.6.12变更规格型号 |  |  |
| 147 | 鲁宁械备20200141号 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 91370881065904254L | 曲阜市金兰路南首路东 | 曲阜市金兰路南首路东 | 翻身护理床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | LK-F1 | 2020.6.2 |  |  |
| 148 | 鲁宁械备20200143号 | 济宁振桥纺织股份有限公司 | 9137083008399664XP | 汶上县义桥镇金桥社区西500米 | 汶上县义桥镇金桥社区西500米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 规格：AS; S; M; L; XL; XXL; XXXL; AX; 型号：A; B; C; | 2020.6.12 |  |  |
| 149 | 鲁宁械备20180146 | 山东一迈医疗科技有限公司 | 91370881MA3NE47J0A | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 手术照明灯 | 底座、平衡器和灯头 | 用于手术室手术辅助照明，可用于小型手术使用。 | D480/480、D480/380、D380/380、D360/360、D360/300、D300/300、D260/260、D200/200、D480、D380、D360、D300、D260、D200、D180、D150、D100、D70、D50、D480A、D380A、D360A、D300A、D260A、D200A、D180A、D150A、D100A、D70A、D50A | 2020.6.11 |  |  |
| 150 | 鲁宁械备20200149号 | 汶上县际龙制衣有限公司 | 91370830MA3M9RJA8U | 山东省济宁市汶上县康驿镇105国道李集段905号 | 山东省济宁市汶上县康驿镇105国道李集段905号 | 隔离衣 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | S、M、L | 2020.6.15 |  |  |
| 151 | 鲁宁械备20170097号 | 济宁博联生物科技有限公司 | 91370800698082887X | 山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 济宁高新区柳行办事处东外环6号（鲁抗医药工业园内）、山东省济宁经济开发区嘉新路节能环保产业园4号楼 | 一次性使用止血带 | 产品采用热塑性弹性体或橡胶材料制造。非无菌提供，一次性使用。 | 用于静脉输液或抽血时阻断静脉回流。 | 点连式：ZXD-A，ZXD-B，ZXD-C，ZXD-D；单条式：ZXD-A，ZXD-B，ZXD-C，ZXD-D | 2020.6.11变更注册地址、生产地址 |  |  |
| 152 | 鲁宁械备20200140号 | 山东一迈医疗科技有限公司 | 91370881MA3NE47J0A | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 普通产床 | 通常由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。有移动式和固定式两种，体位调整均为人力操纵。无源产品。 | 用于妇产科实施手术及产妇分娩。也可用于妇科作检查、诊治。 | PC-300；PC-400 | 2020.6.3 |  |  |
| 153 | 鲁宁械备20200139号 | 山东一迈医疗科技有限公司 | 91370881MA3NE47J0A | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 山东省济宁市曲阜市陵城镇崇文大道北天安矿业南 | 诊查床 | 通常由床架、床面、枕头等组成。产品为无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断。 | Z1，Z2 | 2020.6.3 |  |  |
| 154 | 鲁宁械备20200137号 | 山东育达健康科技股份有限公司 | 91370800MA3NBJT26U | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 医用帽 | 采用非织造布为主要原料，经过裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用； | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：YM：医用圆帽、TM：医用条形帽；规格：S、M、L | 2020.5.29 |  |  |
| 155 | 鲁宁械备20200138号 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 91370881065904254L | 曲阜金兰路南首路东 | 曲阜金兰路南首路东 | 婴儿床 | 通常由支架、睡盆安置框、睡盆、床垫、网篮和脚轮组成。无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | B1、B2、B3、B4、B5 |  |  |  |
| 156 | 鲁宁械备20200135号 | 山东德高生物技术有限公司 | 91370800344655174L | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 医用液体敷料 | 通常为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | I型：3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、40ml、50ml、100ml、200ml、250ml、500ml；II型 ：5g、10g、20g、30g、40g、50g、100g | 2020.5.22 |  |  |
| 157 | 鲁宁械备20200132号 | 山东德高生物技术有限公司 | 91370800344655174L | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 背部固定器 | 该产品用于对人体躯干、四肢等部位的外固定或支撑。 | 该产品通常由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无源产品。 | 该产品分大、中、小三种规格。 | 2020.5.22 |  |  |
| 158 | 鲁宁械备20200151号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 医用冷敷眼贴 | 本产品由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌提供。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 规格：椭圆型;型号：40mm×80mm、45mm×90mm、50mm×100mm、60mm×80mm、60mm×100mm、70mm×100mm、70mm×120mm，2贴/袋×6袋/盒、2贴/袋×10袋/盒、2贴/袋×12袋/盒、2贴/袋×20袋/盒、2贴/袋×30袋/盒、2贴/袋×40袋/盒。特殊规格要求制作。 | 2020.6.15 |  |  |
| 159 | 鲁宁械备20200115号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 超声低中频治疗固定贴片 | 本产品通常由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。非无菌提供。 | 本产品主要由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。 | 平款无纺棉：NMN-WP-A40mm\*40mm、NMN-WP-B60mm\*60mm、NMN-WP-C80mm\*80mm、NMN-WP-D100mm\*100mm、NMN-WP-E120mm\*120mm、NMN-WP-F60mm\*35mm、NMN-WP-G65mm\*40mm、NMN-WP-H70mm\*50mm、NMN-WP-I130mm\*35mm、NMN-WP-J140mm\*40mm、NMN-WP-K150mm\*50mm；凹款无纺棉:NMN-WA-A40mm\*40mm、NMN-WA-B60mm\*60mm、NMN-WA-C80mm\*80mm、NMN-WA-D100mm\*100mm、NMN-WA-E120mm\*120mm、NMN-WA-F60mm\*35mm、NMN-WA-G65mm\*40mm、NMN-WA-H70mm\*50mm、NMN-WA-I130mm\*35mm、NMN-WA-J140mm\*40mm、NMN-WA-K150mm\*50mm；平款硅（凝）胶:NMN-JP-A40mm\*40mm、NMN-JP-B60mm\*60mm、NMN-JP-C80mm\*80mm、NMN-JP-D100mm\*100mm、NMN-JP-E120mm\*120mm、NMN-JP-F60mm\*35mm、NMN-JP-G65mm\*40mm、NMN-JP-H70mm\*50mm、NMN-JP-I130mm\*35mm、NMN-JP-J140mm\*40mm、NMN-JP-K150mm\*50mm；凹款硅（凝）胶：NMN-JA-A40mm\*40mm、NMN-JA-B60mm\*60mm、NMN-JA-C80mm\*80mm、NMN-JA-D100mm\*100mm、NMN-JA-E120mm\*120mm、NMN-JA-F60mm\*35mm、NMN-JA-G65mm\*40mm、NMN-JA-H70mm\*50mm、NMN-JA-I130mm\*35mm、NMN-JA-J140mm\*40mm、NMN-JA-K150mm\*50mm； | 2020.6.15变更规格型号 |  |  |
| 160 | 鲁宁械备20200075号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 医用冷敷贴 | 本产品由无纺布、高分子水凝胶、覆盖层等部分组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌提供。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 按使用部位不同分为方形：面部型、颈部型、颈肩型、肩周型、乳腺型、腰椎型、手部型、关节型、穴位型、足关节型；按产品尺寸分为：1×1、1×2、1×3、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、3×3、3×4、3×5、3×6、3×7、4×4、4×5、4×6、4×7、4×8、5×5、5×7、5×9、5×12、6×6、6×8、6×10、6×14、7×7、7×11、7×15、8×8、8×10、8×12、9×9、9×11、9×13、9×21、10×10、10×12、10×14、11×11、11×13、11×15、11×17、12×12、12×14、12×16、13×13、13×15、13×17、14×14、14×16、14×18、15×15、15×17、15×19、16×16、16×18、16×20、17×17、17×19、17×21、18×18、18×20、18×22、19×19、19×21、19×23、20×20、20×22、20×24、20×26、20×28、21×21、21×24、21×26、21×28、21×30；圆形：Φ1、Φ1.5、Φ2、Φ2.5、Φ3、Φ3.5、Φ4、Φ4.5、Φ5、Φ5.5、Φ6、Φ6.5、Φ7、Φ8、Φ9、Φ10、Φ12、Φ13、Φ14、Φ15、Φ16、Φ17、Φ18、Φ19、Φ20、Φ21、Φ22、Φ23、Φ24、Φ25、Φ26、Φ27、Φ28、Φ29、Φ30、Φ31、Φ32、Φ33、Φ34、Φ35、Φ36、Φ37、Φ38、Φ39、Φ40；椭圆形：1×2、1×3、2×3、2×4、3×4、3×5、3×6、4×5、4×6、6×8、8×10、10×12、12×14、14×16、16×18、18×20、20×22、22×24、24×26、26×28、28×30、30×32、32×34、34×36、36×38、38×40（单位：cm）。 | 2020.6.15变更规格型号 |  |  |
| 161 | 鲁宁械备20200133号 | 山东德高生物技术有限公司 | 91370800344655174L | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 腰部固定器 | 该产品用于对人体腰部的外固定或支撑。 | 该产品通常由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于腰部部体表，通过限制腰部的活动，达到保持腰部稳定等目的。无源产品。 | 腰部固定器按其大小分为大、中、小三种号型。 | 2020.5.22 |  |  |
| 162 | 鲁宁械备20200134号 | 山东德高生物技术有限公司 | 91370800344655174L | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 济宁高新区机电二路西首（信发液压有限公司院内） | 颈部固定器 | 该产品由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于颈部体表，通过限制颈部的活动，达到保持颈部稳定等目的。无源产品。 | 用于对人体颈部的外固定或支撑。 | 颈部固定器分为Ⅰ型（组合式）、Ⅱ型（一体式）。 | 2020.5.22 |  |  |
| 163 | 鲁宁械备20200150号 | 山东东诚医疗科技有限公司 | 91370881MA3Q6F35XN | 曲阜市陵城镇孔子大道西首路北 | 曲阜市陵城镇孔子大道西首路北 | 骨科牵引架 | 主体部分一般采用不锈钢或普通钢材、铝合金等材料制成。非无菌提供。 | 用于骨科手术中骨骼复位牵引用。 | Q1、Q2、Q3 | 2020.6.15 |  |  |
| 164 | 鲁宁械备20200153号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 供氧眼罩 | 由眼罩和导管两部分组成，采用高分子材料制成。非无菌提供，可重复使用。需定期用药用的含氯制剂或酒精棉球清洁与皮肤接触的眼罩硅胶部位。 | 在医疗机构使用时，需和医用氧气源连接；在非医疗机构使用时，需和家用制氧机连接。佩戴于眼部，用于输送氧气至眼部。 | 规格：Ⅰ型；Ⅱ型;型号：水平长度：90mm-200mm；垂直高度：30mm-100mm。 | 2020.6.17 |  |  |
| 165 | 鲁宁械备20200152号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 睑板腺囊肿镊 | 通常由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台。一般采用不锈钢或钛合金材料制成。可反复使用。非无菌提供。 | 用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 | 规格：镊子头部：圆环形；椭圆形;镊子总长度：型号：50mm-300mm。 | 2020.6.17 |  |  |
| 166 | 鲁宁械备20190012号 | 山东歆悦药业有限公司 | 91370828MA3N68WQ4B | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 医用冷敷贴 | 产品由降温物质和各种形式的外套及固定器具构成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性组织。 | 医用冷敷贴型号按使用部位的不同分为：颈椎型、肩周型、腰椎型、腰腿型、颈肩腰腿型、足部型、乳腺型、护眼型、肚脐型、面部型、通用型。医用冷敷贴规格按大小不同分为：A35 A45 A55 A65 A75 A85 A95 A100 A110 A120 A130 A140 A150 A160 A170 A180 A190 A200其它不规则形体。 | 2020.7.8 | 变更规格型号 |  |
| 167 | 鲁宁械备20200158号 | 济宁加爱服装股份有限公司 | 913708303490268522 | 汶上县杨店镇王楼村北200米 | 汶上县杨店镇王楼村北200米 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝制制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等做普通隔离。 | A型（连身式）、B型（分身式）规格：160、165、170、175、180、185 | 2020.7.7 |  |  |
| 168 | 鲁宁械备20200156号 | 山东奥能医疗科技有限公司 | 91370800312959237H | 济宁高新区祥济路199号 | 济宁高新区祥济路199号 | 造口皮肤保护剂 | 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口周围皮肤护理。 | 25g/瓶 | 2020.7.2 |  |  |
| 169 | 鲁宁械备20200157号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 核酸提取或纯化试剂 | 本品主要由蛋白酶K、裂解液、清洗液Ⅰ、清洗液Ⅱ、磁珠、洗脱液等组成 | 本产品用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 包装规格：16人份/板，64人份/盒；型号：Ⅰ型，Ⅱ型 | 2020.7.3 |  |  |
| 170 | 鲁宁械备20200154号 | 山东东九医疗器械有限公司 | 91370882MA3RT8QC0L | 山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区6号 | 山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区6号 | 弹力绷带 | 比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用。 | 5cm×450cm，7.5cm×450cm，10cm×450cm，15cm×450cm | 2020.6.23 |  |  |
| 171 | 鲁宁械备20200155号 | 山东东九医疗器械有限公司 | 91370882MA3RT8QC0L | 山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区6号 | 山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区6号 | 弹性绑带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 型号：DJ-ZN-QMTR,DJ-ZN-QMHC,DJ-ZN-WFTR,DJ-ZN-WFHC,DJ-ZW,DJ-PW,DJ-WZ,DJ-PBT,DJ-ICE;规格：2.5cm×100cm，2.5cm×450cm，2.5cm×500cm，5cm×450cm，5cm×500cm，7.5cm×450cm，7.5cm×500cm，10cm×450cm，10cm×500cm，15cm×450cm，15cm×500cm，0.5#，1#，2#，3#，4#，5#，5.5#，5.8#，6#，7# | 2020.6.23 |  |  |
| 172 | 鲁宁械备20170006号 | 梁山县康瑞医疗器械有限公司 | 913708327710016421 | 济宁市梁山县梁山街道办吕屺口村水浒商贸城三期西区1号楼 | 济宁市梁山县梁山街道办吕屺口村水浒商贸城三期西区1号楼 | 人体定位膜 | 放疗中的固定设备，由聚胺脂和聚乙烯交联而成，边框用PVC材料制成。 | 适用于放疗患者的体位固定。 | 头部U型膜238mm×197mm×2.4mm、头部三角型膜300mm×300mm×2.4mm、S刀膜（三片一套）195mm×185mm×2.4mm、卡柄式面颈部膜495mm×300mm×2.4mm、S型头颈肩膜462mm×572mm×2.4mm、卡柄式胸腹部膜560mm×400mm×2.4mm、卡柄式胸腹部膜480mm×380mm×2.4mm、双边条胸腹部膜560mm×458mm×2.4mm（无网眼）、双边条胸腹部膜560mm×458mm×2.4mm、卡柄式头颈肩膜458mm×415mm×2.4mm、六边框分腿膜481mm×420mm×2.4mm和560mm×458mm×2.4mm、S型头膜285mm×215mm×2.4mm、颈肩胸膜560mm×458mm×2.4mm、下腰部膜458mm×275mm×2.4mm、下鄂部膜458mm×188mm×2.4mm、胸部膜458mm×415mm×2.4mm、俯卧位膜560mm×458mm×2.4mm。 | 2020.6.23 | 变更规格型号 |  |
| 173 | 鲁宁械备20150032号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 6864透气胶带 | 带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 6.0cm\*6.0cm;7.0m\*7.0m;9.0cm\*12.0cm;13.0cm\*17.0cm；特殊规格：在标准范围内按客户要求制作 。 | 2020.7.2 |  |  |
| 174 | 鲁宁械备20160041号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 医用冷敷贴 | 由背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。 | 用于冷敷理疗,仅用于闭合性软组织。 | 3贴/盒；6贴/盒 | 2020.7.2 |  |  |
| 175 | 鲁宁械备20160042号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 透气胶贴 | 带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 3贴/盒；6贴/盒 | 2020.7.2 |  |  |
| 176 | 鲁宁械备20180042号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 理疗电极片 | 由导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 规格根据其外形、基材、尺寸不同定制 | 2020.7.2 |  |  |
| 177 | 鲁宁械备20180116号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 创口贴 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫一般采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 2020.7.2 |  |  |
| 178 | 鲁宁械备20180117号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 医用冷敷眼罩 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分 | 用于人体物理退热，体表面特定部位（眼周）的降温。仅用于闭合性软组织。通过物理降温缓解眼疲劳等不适。 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 2020.7.2 |  |  |
| 179 | 鲁宁械备20180118号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 棉片 | 由吸水性材料组成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行的清洁处理。 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 2020.7.2 |  |  |
| 180 | 鲁宁械备20180119号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 伤口护理软膏 | 本产品为软膏。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 3g、5g、10g、15g、20g、25g、30g、40g、45g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、300g、400g、500g | 2020.7.2 |  |  |
| 181 | 鲁宁械备20180120号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 穴位压力刺激贴 | 由施加压力的球状体、承载体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力刺激作用达到缓解病症的目的。 | 用于体表穴位处施加压力刺激。无创。 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 2020.7.2 |  |  |
| 182 | 鲁宁械备20180121号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 液体敷料 | 本产品为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | Ⅰ、Ⅱ |  |  |  |
| 183 | 鲁宁械备20180122号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 医用胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面。 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 2020.7.2 |  |  |
| 184 | 鲁宁械备20190112号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 医用固定带 | 通常由玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、金属材料、石膏粉、纱布、非织造布、皮革等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 腰部固定带（XXL、XL、L、M、S）、腕部固定带（XXL、XL、L、M、S）、膝部固定带（XXL、XL、L、M、S）、颈部固定带（XXL、XL、L、M、S）、踝部固定带（XXL、XL、L、M、S）、胸围固定带（XXL、XL、L、M、S）、手部固定带27×18（均码）上肢固定带（XXL、XL、L、M、S）、下肢固定带（XXL、XL、L、M、S）、肩肘固定带（XXL、XL、L、M、S）、 | 2020.7.2 |  |  |
| 185 | 鲁宁械备20190200号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 超声贴片 | 通常由水基凝胶块及其外包装组成。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果。用于完好皮肤上。 | Ⅰ型（方型）70mm×60mm、100mm×100mm、120mm×90mm；Ⅱ型（圆形）直径40mm、60mm、80mm；Ⅲ型（异型）70mm×60mm、100mm×100mm、120mm×90mm；特殊规格按供需双方规定 | 2020.7.2 |  |  |
| 186 | 鲁宁械备20190201号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 超声治疗固定贴 | 主要由环形黏贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。 | 用于将超声治疗头和耦合剂固定到无创皮肤上。 | Ⅰ型（方型）70mm×60mm、100mm×100mm、120mm×90mm；Ⅱ型（圆形）直径40mm、60mm、80mm；Ⅲ型（异型）70mm×60mm、100mm×100mm、120mm×90mm；特殊规格按供需双方规定 | 2020.7.2 |  |  |
| 187 | 鲁宁械备20200071号 | 山东辰星医疗科技有限公司 | 91370829493481315J | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号 | 冷敷凝胶 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 2g、3g、3.5g、4g、5g、10g、12g、15g、18g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、300g、350g、400g、500g | 2020.7.2 |  |  |
| 188 | 鲁宁械备20200161号 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 91370881562529707L | 曲阜市陵城镇工业园 | 曲阜市陵城镇工业园 | 手术辅助照明灯 | 手术辅助照明灯由光源、灯架等组成。用于手术辅助照明，也可单独用于小型手术。不具有无影效果。 | 用于手术室和治疗室，对患者的手术或检查区域进行局部照明。 | 钢喷塑手术辅助照明灯 | 2020.7.10 |  |  |
| 189 | 鲁宁械备20200160号 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 91370881562529707L | 曲阜市陵城镇工业园 | 曲阜市陵城镇工业园 | 骨科牵引床 | 由床体和牵引装置组成，可配置轮子，护栏，床垫，秤砣，钢丝绳等。不含电源、液压源。产品为无源产品。 | 用于骨科手术后患者的四肢牵引，以帮助患者恢复。或用于手术中牵引。 | 钢制喷塑骨科牵引床 | 2020.7.10 |  |  |
| 190 | 鲁宁械备20200159号 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 91370881562529707L | 曲阜市陵城镇工业园 | 曲阜市陵城镇工业园 | 担架车 | 担架车由担架面、支撑架组成。可附加输液架、护栏、脚轮、手摇机构等。产品为单车，无源产品。 | 担架车用于医疗机构运送、移动患者用。 | 不锈钢担架车 | 2020.7.10 |  |  |
| 191 | 鲁宁械备20200163号 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 91370881562529707L | 曲阜市陵城镇工业园 | 曲阜市陵城镇工业园 | 手术照明灯 | 手术照明灯由光源、灯架等组成。用于手术照明，也可单独用于小型手术。不具有无影效果。 | 用于手术室和治疗室，对患者的手术或检查区域进行局部照明。 | 钢喷塑手术照明灯 | 2020.7.10 |  |  |
| 192 | 鲁宁械备20200162号 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 91370881562529707L | 曲阜市陵城镇工业园 | 曲阜市陵城镇工业园 | 手术对接车 | 由床面、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。为双车，无源产品。 | 手术对接车用于医疗机构运送、移动患者用。 | 不锈钢手术对接车 | 2020.7.10 |  |  |
| 193 | 鲁宁械备20200073号 | 山东曲阜康尔健医疗科技有限公司 | 91370881688279045E | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 曲阜市高速北二路北(工业一路西) | 儿童病床 | 产品由床体、护栏、脚轮等组成。无源产品。 | 该产品适用于儿童患者使用。 | KEC-01,KEC-02,KEC-03,KEC-04，KEC-05 | 2020-04-13 |  |  |
| 194 | 鲁宁械备20200173号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 手摇式病床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成，床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节，产品为无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 单摇、双摇、三摇. | 2020-07-24 |  |  |
| 195 | 鲁宁械备20200168号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 担架车 | 通常由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成，可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。产品为单车，产品为无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者使用。 | 担架车 | 2020-07-24 |  |  |
| 196 | 鲁宁械备20200172号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 骨科牵引床 | 通常由床体和牵引装置组成。不含电源，不含液压源。产品为无源产品。 | 用于骨科手术后患者的四肢牵引，以帮助患者恢复，或用于手术中牵引。不含电源，不含液压源。 | / | 2020-07-24 |  |  |
| 197 | 鲁宁械备20200171号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 诊查床 | 诊查床通常由床架、床面、枕头等组成，产品为无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包含口腔科检查和诊断。 | 诊查床 | 2020-07-24 |  |  |
| 198 | 鲁宁械备20200170号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 妇科检查床 | 通常由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿，台面可调节。有移动式和固定式两种，升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵，无源产品。 | 用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 妇科检查床 | 2020-07-24 |  |  |
| 199 | 鲁宁械备20200169号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 医用婴儿床 | 通常由支架、睡盆安置框、睡盆、床垫、网篮和脚轮组成。无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | 医用婴儿床 | 2020-07-24 |  |  |
| 200 | 鲁宁械备20200167号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 普通病床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用于支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 普通病床 | 2020-07-24 |  |  |
| 201 | 鲁宁械备20200166号 | 山东道济生物科技有限公司 | 91370881MA3RXW4L1P | 济宁市曲阜市鲁城街道圣阳路 3 号（经济开发区东区） | 济宁市曲阜市鲁城街道圣阳路 3 号（经济开发区东区） | 液体敷料 | 通常为溶液（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、35ml、40ml、45ml、50ml、55ml、60ml、65ml、70ml、75ml、80ml、85ml、90ml、95ml、100ml、110ml、120ml | 2020-07-23 |  |  |
| 202 | 鲁宁械备20200165号 | 济宁市富德工贸有限公司 | 91370829MA3C6CKA8P | 山东省济宁市嘉祥县建设北路新汽车站北邻手套产业园区D3区 | 山东省济宁市嘉祥县建设北路新汽车站北邻手套产业园区D3区 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：Ⅰ连身式、Ⅱ分身式 | 2020-07-20 |  |  |
| 203 | 鲁宁械备20150038号 | 济宁圣淏医用材料有限公司 | 91370829326136741E | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西1公里路北） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西1公里路北） | 医用冷敷贴 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分 | 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 5cm\*5cm、6\*6 cm、6\*7 cm、7cm\*7 cm、7cm\*10cm、8 cm \*8 cm 、8\*10 cm、8\*12 cm、9 cm \*9 cm 、9 cm \*13 cm 、10 cm \*10 cm 、9 cm\*12 cm、10cm\*12cm、10 cm\*13 cm、11 cm \*13 cm 、11 cm \*17 cm 、12\*12 cm、12 cm\*15 cm、12\*16 cm、13\*13 cm、13 cm\*16 cm、13\*17 cm 、14\*14 cm、14 cm\*17 cm、14 cm \*19 cm 、15\*15 cm、15 cm \*18 cm 、15cm\*20cm、16\*16 cm、16 cm \*19 cm 、16 cm \*20 cm 、16 cm\*24 cm 、17 cm\*20 cm、19 cm\*23 cm、20 cm\*20 cm | 2020-07-20 |  |  |
| 204 | 鲁宁械备20200164号 | 山东腾贝尔服饰有限公司 | 91370800494454183U | 济宁高新区金宇路南火炬工业园内 | 济宁高新区金宇路南火炬工业园内 | 医用隔离鞋套 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液，分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 型号:中长筒鞋型 ,短款鞋型. 规格：中长筒鞋型:XL:30\*34CM；XXL：35\*40CM；XXXL：37\*50CM；短款鞋型:XL:34X15cm； XXL:37X15cm；XXXL：40X15cm。包装规格1双/包，20包/箱。 | 2020-07-16 |  |  |
| 205 | 鲁宁械备20170053号 | 济宁齐力光电技术有限公司 | 91370811MA3F5TAM6U | 济宁高新区英萃路东英特力科技企业孵化器 | 济宁高新区英萃路东英特力科技企业孵化器1-502、1-505、1-605、1-620 | 理疗电极片 | 由导电硅胶层和其它辅助层组成，不含药物成分。 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 长×宽：(85×85)mm±2mm | 2020-7-17 |  |  |
| 206 | 鲁宁械备20160017号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 医用冷敷贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 型号:颈椎型、肩周型、腰椎型、关节型、腰腿型、颈肩腰腿型、足部型、乳腺型、护眼型、肚脐型。规格: 20mmX70mm、 50mmX50mm、 50mmX70mm;50mmX 130mm、60mmX60mm、 60mmX70mm、60mmX80mm、 60mmX90mm、70mmX 70mm、70mm x 100mm、70mmX 110mm、70mmX 140mm、75mmX 100mm、75mmX 110mm、80mmX 80mm、80mmX 100mm、80mmX110m、 80mmX 120mm、85mm X85mm、85mmX95mm、 90mmX 110mm、90mmX 120mm、95mmX 120mm、95mmX 125mm、95mm x 130mm、100mmX 100mm、100mmX110mm、 100mmX 120mm、100mmX 130mm、100mm x 140mm 、100mm x 150mm、100mmX 280mm 、105mmX130mm、120mmX 110mm、130mmX 110mm、140mmX 110mm、150mmX 110mm、170mmX110mm、120mmX 120mm、120mmX 140mm、120mmX 150mm、120mmX 160mm、130mmX150mm、130mmX 160mm、140mm x 180mm、150mmX 150mm、150mmX 180mm、150mmX200mm、150mm x 220mm、 160mmX 160mm、160mmX 180mm 、160mmX 200mm、170mmX 170mm、170mmX 200mm、170mm x 220mm、180mmX 180mm、200mm X250mm。 | 2020-07-13 |  |  |
| 207 | 鲁宁械备20200042号 | 山东腾贝尔服饰有限公司 | 91370800494454183U | 济宁高新区金宇路南火炬工业园内 | 济宁高新区金宇路南火炬工业园内 | 一次性使用隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 型号：连身式 分身式 褂式 160、165、170、175、180、185、 包装规格：1套/袋 | 2020-7-16 |  |  |
| 208 | 鲁宁械备20200174号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 医用眼部冷敷凝胶 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 规格/型号：0.1-1000ml(g) | 2020-07-29 |  |  |
| 209 | 鲁宁械备20200175号 | 山东绚度生物科技有限公司 | 91370800MA3QMQ293F | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 济宁市高新区柳行街道办事处海川路9号产学研基地H2栋楼5层1号 | 医用护理液体敷料 | 本产品为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 规格：0.1-1000ml(g)；型号：面部型；手部型、眼部型、通用型； | 2020-07-29 |  |  |
| 210 | 鲁宁械备20200177号 | 济宁市常春堂药业有限公司 | 91370811MA3TDLP577 | 济宁市任城区南张街道利龙生态园内 | 济宁市任城区南张街道利龙生态园内 | 医用冷敷贴 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 圆形：Φ3cm、6cm、9cm、12cm、15cm，正方形：6\*6cm、9\*9cm，长方形：5\*7cm、9\*15cm | 2020-08-03 |  |  |
| 211 | 鲁宁械备20200176号 | 济宁市常春堂药业有限公司 | 91370811MA3TDLP577 | 济宁市任城区南张街道利龙生态园内 | 济宁市任城区南张街道利龙生态园内 | 液体敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 5ml、10ml、50ml | 2020-08-03 |  |  |
| 212 | 鲁宁械备20200178号 | 微山县安伟医疗用品有限公司 | 91370826MA3RTX2AX4 | 山东省济宁市微山县张楼镇陶官屯村北128米 | 山东省济宁市微山县张楼镇陶官屯村北128米 | 弹力纱布绷带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 5cm×450cm，7.5cm×450cm，10cm×450cm，15cm×450cm，20cm×450cm | 2020-08-04 |  |  |
| 213 | 鲁宁械备20200180号 | 山东贝斯曼生物科技有限公司 | 91370882MA3R9K5G32 | 济宁市兖州区新兖镇后寨村迎春路路西（新科液压公司院内） | 济宁市兖州区新兖镇后寨村迎春路路西（新科液压公司院内） | 液体敷料 | 本品为溶液（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 0.5ml、1ml、1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、50ml、60ml、80ml、100ml、200ml、500ml、600ml、1000ml、1500ml、2000ml | 2020-08-07 |  |  |
| 214 | 鲁宁械备20200181号 | 山东贝斯曼生物科技有限公司 | 91370882MA3R9K5G32 | 济宁市兖州区新兖镇后寨村迎春路路西（新科液压公司院内） | 济宁市兖州区新兖镇后寨村迎春路路西（新科液压公司院内） | 冷敷凝胶 | 由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 0.5ml、1ml、1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、50ml、60ml、80ml、100ml、200ml、500ml、600ml、1000ml、1500ml、2000ml | 2020-08-07 |  |  |
| 215 | 鲁宁械备20150038号 | 济宁圣淏医用材料有限公司 | 91370829326136741E | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西1公里路北） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道章山村（新汽车站西1公里路北） | 医用冷敷贴 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分 | 用于人体物理退热、体表面特定部位（颈、肩、腰、腿等部位）的降温。仅用于闭合性软组织。 | 5cm\*5cm、6\*6 cm、6\*7 cm、7cm\*7 cm、7cm\*10cm、8 cm \*8 cm 、8\*10 cm、8\*12 cm、9 cm \*9 cm 、9 cm \*13 cm 、10 cm \*10 cm 、9 cm\*12 cm、10cm\*12cm、10 cm\*13 cm、11 cm \*13 cm 、11 cm \*17 cm 、12\*12 cm、12 cm\*15 cm、12\*16 cm、13\*13 cm、13 cm\*16 cm、13\*17 cm 、14\*14 cm、14 cm\*17 cm、14 cm \*19 cm 、15\*15 cm、15 cm \*18 cm 、15cm\*20cm、16\*16 cm、16 cm \*19 cm 、16 cm \*20 cm 、16 cm\*24 cm 、17 cm\*20 cm、19 cm\*23 cm、20 cm\*20 cm | 2020-08-03 | 变更使用方法 |  |
| 216 | 鲁宁械备20200179号 | 山东美健健康防护用品有限公司 | 91370800590304652B | 山东省济宁市鱼台县经济开发区古亭路东、北环路北 | 山东省济宁市鱼台县经济开发区古亭路东、北环路北 | 刷手服 | 采用无纺布原料制作而成。非无菌提供，一次性使用，不具有液体阻隔性。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 | 型号：XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL包装规格：1套/袋。 | 2020-08-04 |  |  |
| 217 | 鲁宁械备20200138号 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | 91370881065904254L | 曲阜市金兰路南首路东 | 曲阜市金兰路南首路东 | 婴儿床 | 通常由支架、睡盆安置框、睡盆、床垫、网篮和脚轮组成。无源产品。 | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。 | B1 B2 B3 B4 B5 | 2020-8-6 | 变更规格型号 |  |
| 218 | 鲁宁械备20150044号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 透气胶贴 | 带状或片状粘贴材料，具有弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料，绷带等提供粘贴力，以起到固定作用 | 长\*宽，长度范围1cm~50cm，宽度范围1cm~30cm。 | 2020-08-10 | 变更地址 |  |
| 219 | 鲁宁械备20180085号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 超声贴片 | 由水基凝胶块及其外包装组成。 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果。用于完好皮肤上 | 正方形：30mmx30mm、40mmx40mm、50mmx50mm、60mmx60mm、70mmx70mm、75mmx75mm、80mmx80mm、85mmx85mm;长方形：80mmx90mm、70mmx100mm、70mmx90mm、60mmx70mm、75mmx85mm、50mmx70mm、70mmx80mm;圆形：φ30mm、φ40mm、φ50mm、φ60mm、φ70mm、φ75mm、φ80mm、φ85mm。 | 2020-08-11 | 变更地址 |  |
| 220 | 鲁宁械备20180083号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 喷剂敷料 | 本品为溶液。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 5mL、10mL、15mL、20mL、25mL、30mL、35mL、40mL、45mL、50mL、 |  |  |  |
| 221 | 鲁宁械备20180086 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 穴位压力刺激贴 | 本品由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力剌激作用。 | 用于贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 方形: 50X50、 60X60、 70X70、 70X100、 75X110、 80X80、 80X100 (单位: mm);圆形: 35X35、50X50、 60X60、 70X70、80X80 (单位: mm)。 | 2020-08-11 |  |  |
| 222 | 鲁宁械备20180082号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 伤口护理软膏 | 本品为软膏。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 5g/支、10g/支、15g/支、 20g/支、 30g/支、 40g/支、 60g/支、90g/支、450g/支。 |  |  |  |
| 223 | 鲁宁械备20180084号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 冷敷凝胶 | 本品由降温物质组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 2g/支、3g/支、5g/支、10g/支、 15g/支、 20g/支、 25g/支、 30g/支、35g/支、40g/支、 45g/支、50g/支、60g/支、 70g/支、 80g/支、 90g/支、100g/支、 120g/支、 150g/支、 200g/支、 250g/支。 |  |  |  |
| 224 | 鲁宁械备20160008号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 医用退热贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 40mm x 110mm; 50mm X 120mm;60mm X 90mm; 70mm X 100mm; 70mmX110mm; 75mm X 100mm; 75mm X 110mm; 80mmX 110mm; 90mmX 110mm;100mm X 120mm; 100mm X 130mm; 110mm X 130mm; 120mmX 150mm; 150mmX 1 80mm; 160mm X 200mm; 200mm X 250mm。 |  |  |  |
| 225 | 鲁宁械备20180123号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 自粘弹力绷带 | 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 型号:输液专用型;规格: 2.5cmX 90cm、2.5cmX 100cm、2.5cmX 110cm、2.5cmX 120cm、2.5cm X 130cm、2.5cm X 140cm、2.5cmX 150cm、3.0cmX90cm、3.0cmX 100cm、3.0cmX 110cm、3.0cmX 120cm、3.0cmX 130cm、3.0cmX 140cm、3.0cmX 150cm。 | 2020-08-12 |  |  |
| 226 | 鲁宁械备20180050号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 理疗电极片 | 由导电硅胶层和其他背衬层组织，不含药物成分。 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 直径38mm,直径40mm,直径45mm,直径52mm,直径55mm,直径72mm,直径80mm,38mmx38,40mmx40mm,50mmx50mm,50mmx70mm,55mmx55mm,60mmx60mm,60mmx90mm,70mmx100mm,80mmx80mm,85mmx85mm,90mmx90mm | 2020-08-12 |  |  |
| 227 | 鲁宁械备20190085号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 医用胶带 | 通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 0.8X600、0.9X600、 1.0X600、 1.2X600、 1.5X600、 2.0X600、 0.8x800、0.9X800、 1.0X800、 1.2X800、 1.5X800、 2.0X800、 0.8X900、0.9X900、 1.0X900、 1.2X900、 1.5X900、 2.0X900、 5x 5000、6X5000、7X5000、 8X5000、 9X5000、 10X5000、 11X5000、 12X 5000、13X5000、 14X5000、 15X5000、 16X5000、 17x 5000、18X5000、20X5000、 24X5000、 26X5000、 5X10000、 6X 10000、7x10000、8X 10000、9X 10000、10X 10000、11X 10000 、12X 10000、13X 10000 、14X 10000、15X10000、 16X 10000、17X10000、18X10000、20X10000、 24X10000、26X10000、5X 20000、6X 20000、7X 20000、8X20000 9X20000、10X 20000、11 x 20000、12X 20000、13X20000、14X20000、 15X20000、 16X 20000、 17x20000、 18X20000、20x20000、24x20000、26\*20000、5x30000、6x30000、7x30000、8x30000、9x30000、10x30000、11x30000、12x30000、13x30000、14x30000、15x30000、16x30000、17x30000、18x30000、20x30000、24x30000、26x30000,允许误差士5%。(单位: cm) | 2020-08-12 |  |  |
| 228 | 鲁宁械备20200182号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 医用隔离鞋套 | 采用非织造布或PE膜或淋膜为主要原料，经裁剪、热合制成。非无菌提供，一次性使用。 | 供医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 35cm×18cm、37cm×16cm、38cm×20cm、40cm×16cm、40cm×18cm、40cm×20cm、42cm×18cm、44cm×20cm、50cm×40cm、60cm×33cm、60cm×40cm |  |  |  |
| 229 | 鲁宁械备20200066号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 裂解保存液（主要成分为磷酸盐缓冲液等）和拭子组成。 | 用于临床采集样本的转运保存。 | 1ml/25支/袋，1ml/25支/盒，1ml/50支/袋，1ml/50支/盒，1ml/100 支/盒，1ml/100支/袋，2m1/25支/盒，2ml/25支/袋，3ml/5支/袋，3ml/10支/袋，3ml/15支/袋，3ml/20支/盒，3ml/20支/袋，3ml/25支/盒，3ml/25支/袋，3ml/50支/袋，3ml/50支/盒，3ml/100支/盒，5ml/20支/盒，5ml/25支/盒，5ml/50支/盒，5ml/100支/盒，6ml/20支/盒，6ml/25支/盒，6ml/50支/盒，6ml/100支/盒，10ml/10支/盒，10ml/10支/袋，50ml/支/盒，100ml/支/盒，500ml/支/盒。 | 2020.8.21 |  |  |
| 230 | 鲁宁械备20200189号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 医用棉片 | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 型号：圆形、方形； 圆形规格：60mm、80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、200mm；方形规格：30mm\*50mm、50mm\*50mm、50mm\*70mm、70mm\*70mm、75mm\*75mm、90mm\*90mm、150mm\*150mm、200mm\*200mm、100mm\*200mm、110mm\*200mm、120mm\*200mm、130mm\*200mm、140mm\*150mm、140mm\*180mm、140mm\*200mm、150mm\*200mm、170mm\*180mm、180mm\*180mm、180mm\*200mm | 2020.8.21 |  |  |
| 231 | 鲁宁械备20200188号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 创口贴 | 创口贴由胶带、吸水层、隔离层构成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 90mm×20mm、72mm×19mm、72mm×22mm、70mm×18mm、76mm×19mm、70mm×17mm、56mm×19mm、65mm×25mm、40mm×10mm、40mm×22mm、38mm×38mm。 | 2020.8.20 |  |  |
| 232 | 鲁宁械备20200187号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 检查巾 | 由无纺布或淋膜无纺布制成，非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 长（10cm～400cm）×宽（10cm～250cm），允许误差±5cm。 | 2020.8.20 |  |  |
| 233 | 鲁宁械备20200186号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 透气胶带 | 透气胶带由胶带、隔离层构成。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。非无菌提供，一次性使用。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 1cm×15cm、1.5cm×20cm、2cm×25cm、2.5cm×40cm、5cm×40cm | 2020.8.20 |  |  |
| 234 | 鲁宁械备20200185号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 医用棉球 | 医用棉球由医用脱脂棉组成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | （1）0.15±0.02g（2）0.2±0.02g（3）0.3±0.02g（4）0.5±0.02g（5）0.8±0.02g（6）1.0±0.02g（7）1.2±0.02g（8）1.5±0.02g | 2020.8.20 |  |  |
| 235 | 鲁宁械备20200184号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 海绵刷 | 由海绵块和刷柄经粘胶制作而成。非无菌提供，一次性使用，不含消毒剂。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 直把和弯把 | 2020.8.20 |  |  |
| 236 | 鲁宁械备20200035号 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 91370811165922273K | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 济宁经济开发区新西外环南路健达工业园 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 160cm、165cm、170cm、175cm、180cm、185cm、110cm×120cm、110cm×130cm、110cm×140cm、110cm×150cm、120cm×120cm、120cm×130cm、120cm×140cm、120cm×150cm、130cm×130cm、130cm×140cm、130cm×150cm、130cm×160cm、140cm×140cm、140cm×150cm、140cm×160cm、150cm×150cm、150cm×160cm。 |  |  |  |
| 237 | 鲁宁械备20190013号 | 山东歆悦药业有限公司 | 91370828MA3N68WQ4B | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 山东省金乡县司马镇瑞德工业园 | 穴位压力刺激贴 | 产品由圆形压力棉或球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 型号：压力棉型 球状体型 规格:A35 A40 A45 A50 A55 A60 A65 A70 A75 A80 A85 A90 A95 A100 A110 A120 A130 A140 A150 A160其它不规则形体 | 2020.8.19 |  |  |
| 238 | 鲁宁械备20200183号 | 山东科慧生物科技有限公司 | 91370800MA3QK8K8XC | 济宁高新区王因联华信息产业园1号厂房 | 济宁高新区王因联华信息产业园1号厂房 | 幽门螺杆菌（HP）染色液 | 本产品主要由酚红与尿素组成 | 用于幽门螺杆菌染色 | 1人份/袋，1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒 | 2020.8.18 |  |  |
| 239 | 鲁宁械备20200194号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 手动儿童病床 | 通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节，无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位 | 儿童双摇床、儿童单摇床、儿童平板床 | 2020-08-31 |  |  |
| 240 | 鲁宁械备20200193号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 手术对接车 | 通常由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成，可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等，产品为双车，产品为无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者使用。 | 手术对接车 | 2020-08-31 |  |  |
| 241 | 鲁宁械备20200192号 | 山东威领医疗用品有限公司 | 91370881MA3Q5TXL44 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 济宁市曲阜市陵城镇杏坛路西首路南 | 医用转运车 | 通常有床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。产品为单车，为无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者使用。 | 医用转运车 | 2020-08-31 |  |  |
| 242 | 鲁宁械备20200191号 | 山东育达健康科技股份有限公司 | 91370800MA3NBJT26U | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 山东省济宁市兖州区工业园区大禹北路 | 医用隔离鞋套 | 采用无纺布材料、复合无纺布材料或PP+PE复合料为主要原料，经裁剪、缝纫（或热合）制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | A型普通型（200mm×410mm、200mm×450mm、200mm×490mm）和B型高筒型（400mm×470mm、400mm×490mm、400mm×510mm） | 2020.8.28 |  |  |
| 243 | 鲁宁械备20200190号 | 山东济世良医健康医疗发展有限公司 | 91370830MA3TGRCC4J | 山东省济宁市汶上县中都街道九华山9号 | 山东省济宁市汶上县中都街道九华山9号 | 隔离衣 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 连体式、分体式/160、165、170、175、180、185 | 2020-08-26 |  |  |
| 244 | 鲁宁械备20200204号 | 山东洁露雪医疗科技有限公司 | 91370883MA3RY96F8Y | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 医用冷敷贴 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的冷敷理疗和降温。仅用于闭合性软组织。 | 面部型；眼贴型；鼻贴型；通用型；肩周型；颈椎型；腰椎型；腹部型；胸贴型；足贴型；关节型；下巴型（40mm×40mm，50mm×23mm,60mm×20mm,60mm×40mm,65mm×40mm,70mm×28mm,70mm×50mm,70mm×60mm,70mm×100mm,75mm×30mm,75mm×55mm,80mm×30mm,80mm×40mm,80mm×50mm,80mm×68mm,80mm×80mm,80mm×130mm,85mm×20mm,85mm×45mm,90mm×60mm,90mm×120mm,100mm×40mm,100mm×60mm,100mm×130mm,110mm×65mm,110mm×110mm,120mm×65mm,120mm×80mm,125mm×45mm,125mm×180mm,130mm×130mm,130mm×190mm,140mm×60mm,140mm×70mm,140mm×100mm,140mm×120mm,150mm×60mm,150mm×80mm,150mm×95mm,150mm×150mm,160mm×160mm,180mm×70mm,190mmmm×55mm,190mm×80mm,200mm×60mm,200mm×240mm,225mm×95mm,230mm×110mm,230mm×170mm,230mm×195mm,230mm×210mm,240mm×180mm,250mm×70mm,250mm×150mm,260mm×85mm,320mm×210mm，25g/贴,28g/贴，30g/贴，35g/贴，50g/贴，60g/贴，66g/贴） | 2020.9.9 |  |  |
| 245 | 鲁宁械备20200201号 | 山东洁露雪医疗科技有限公司 | 91370883MA3RY96F8Y | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 伤口护理软膏 | 通常为软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起到物理屏障作用。用于小创伤、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理，为浅表性创面、皮肤损伤提供愈合环境。 | 通用型、护理型、儿童型、成人型 (5、10、15、20、30、60、80、100、150、200、260、500g或ml) | 2020.9.9 |  |  |
| 246 | 鲁宁械备20200203号 | 山东洁露雪医疗科技有限公司 | 91370883MA3RY96F8Y | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 液体伤口敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起到物理屏障作用。用于小创伤、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理，为浅表性创面、皮肤损伤提供愈合环境。 | 喷雾型、滚珠型、涂抹型 (5、10、15、20、30、60、80、100、150、200、260、500g或ml) | 2020.9.9 |  |  |
| 247 | 鲁宁械备20200202号 | 山东洁露雪医疗科技有限公司 | 91370883MA3RY96F8Y | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 创口贴 | 创口贴由接触创面的吸水层、背贴、保护层（临用前去除）组成。其中吸水层一般采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小伤口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎，为浅表性创面、皮肤损伤提供愈合环境。 | 普通型、透气型、舒适型、卡通型、防水型、弹性型、弹性组合型、透明防水型、防水组合型、超大组合型、卡通防水型、足后跟型以及以上任意2种或2种以上组合型等型式 （ 76mm×25mm、72mm×19mm、70mm×18mm、100mm×50mm、38mm×38mm、76mm×50mm、35mm×30mm、90mm×20mm、56mm×19mm、72mm×22mm、40mm×10mm、40mm×22mm、100mm×100mm、60mm×70mm、85mm×19mm、76mm×45mm、50mm×45mm、76mm×38mm、74mm×24mm、70mm×54mm、60mm×50mm、22mm×22mm、25mm×25mm、30mm×30mm、40mm×19mm） | 2020.9.9 |  |  |
| 248 | 鲁宁械备20200199号 | 山东洁露雪医疗科技有限公司 | 91370883MA3RY96F8Y | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 医用退热贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温和冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 成人型、儿童型、全身型、通用型（40mm×40mm，40mm×100mm，40mm×110mm，45mm×80mm，45mm×90mm，45mm×110mm，50mm×50mm，50mm×110mm，50mm×120mm，50mm×160mm，50mm×180mm，70mm×120mm，80mm×130mm，90mm×130mm，100mm×120mm，100mm×130mm） | 2020.9.9 |  |  |
| 249 | 鲁宁械备20200200号 | 山东力文医疗器械有限公司 | 91370881793942996G | 曲阜市经济开发区发展大道2号 | 曲阜市经济开发区发展大道2号 | 手术固定支撑垫 | 通常由各种功能的托架或体位固定垫组成，可与手术台（床）配套使用。不包括各类固定护具。无源产品。 | 用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑。使用时间为暂时使用。 | 俯卧位头垫（LW-TW-001），仰卧位头垫（LW-TW-002），五官科头垫（LW-TW-003），甲状腺垫（LW-TW-004），通用头垫（LW-TW-005），开放式头圈（LW-TW-006），可调节头垫（LW-TW-007），凹型垫（LW-TW-008），上肢垫（LW-TW-009），隧道垫（LW-TW-010），脚跟垫（LW-TW-011），柱形垫（LW-TW-012），半圆垫（LW-TW-013），臀垫（LW-TW-014），腕关节固定垫（LW-TW-015），手术床垫（LW-TW-016），俯卧位垫（LW-TW-017），髋关节置换体位垫（LW-TW-018），侧卧位垫（LW-TW-019），通用方垫（LW-TW-020） | 2020.9.9 |  |  |
| 250 | 鲁宁械备20190009号 | 山东优杰生物科技有限公司 | 91370883MA3DEKC36U | 邹城市西外环路1888号 | 邹城市西外环路1888号 | 液体敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 3；5；6；8；10；15；20；25；30；50；60；80；100；150；200；260；300；500（ml或g） | 2020.9.7 |  |  |
| 251 | 鲁宁械备20180084号 | 济宁康盛源医用材料有限公司 | 913708295777774392 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道护山村西200米（天泽工业园内） | 冷敷凝胶 | 本品由降温物质组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 颈肩腰腿型、鼻部型、眼部型、乳腺型、腋下型、手部型、指甲型、腹部型、臀部型、足部型、通用型。2g/支、3g/支、5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、35g/支、40g/支、45g/支、50g/支、60g/支、70g/支、80g/支、90g/支、100g/支、120g/支、150g/支、200g/支、250g/支。 | 2020.9.8 |  |  |
| 252 | 鲁宁械备20200198号 | 山东中康医药科技有限公司 | 91370800MA3TN2W62T | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 冷敷凝胶 | 本品由降温物质组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 喷雾型、滚珠型、涂抹型 | 2020-09-03 |  |  |
| 253 | 鲁宁械备20200195号 | 山东中康医药科技有限公司 | 91370800MA3TN2W62T | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 医用超声耦合贴片 | 由固态凝胶片和包装盒组成；固态凝胶片主要由纯化水、水溶性的聚合物材料、甘油、保湿剂、防腐剂组成。 | 该产品用于超声检测、诊断与治疗操作中充填于皮肤或粘膜与探头（或治疗头）辐射面之间，作为透射声波的耦合介质。不具备消毒功能。 | OTP-01 □OTP-02 □OTP-03 □OTP-04 □OTP-05 □OTP-06 □OTP-07 □OTP-08 □OTP-09 □OTP-010 □圆形. | 2020-09-03 |  |  |
| 254 | 鲁宁械备20200197号 | 山东中康医药科技有限公司 | 91370800MA3TN2W62T | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 医用冷敷贴 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成、不含有发挥药理学、免疫学或者代谢学作用的成分。 | 适用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 | 面部型（230×110mm，230×180mm，230×200mm）；眼部型（80×40mm，100×60mm，110×60mm，150×60mm，170×70mm）；鼻部型（60×45mm，80×45mm，80×80mm）；耳部型（10×10mm，20×20mm）；手部型（150×20mm，200×30mm，100×60mm，250×150mm）；肩颈型（70×100mm；80×100mm；85×105mm）；腹部型（100×70mm，120×80mm，450×70mm）；关节型（85×70mm；95mm×80mm；105×90mm；115×100mm；125×110mm）；腰腿型：（350×50mm；450×50mm；250×70mm；350×70mm；450×70mm）；胸部型（110×70mm，110×110mm，160×160mm）；足部型（100×70mm，120×80mm，130×90mm）。 | 2020-09-03 |  |  |
| 255 | 鲁宁械备20200196号 | 山东中康医药科技有限公司 | 91370800MA3TN2W62T | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 济宁市 高新区海川路9号产学研基地A1座A楼1楼 | 液体敷料 | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 3g/ml、5g/ml、10g/ml、12g/ml、15g/ml、20g/ml、23g/ml、25g/ml、30g/ml、50g/ml、90g/ml、100g/ml、120g/ml、200g/ml、250g/ml、500g/ml、1000g/ml。 | 2020-09-03 |  |  |
| 256 | 鲁宁械备20200066号 | 山东欣莱生物科技有限公司 | 91370800MA3DCF8E6W | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 济宁高新区第十工业园1号厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 裂解保存液（主要成分为磷酸盐缓冲液等）和拭子组成。 | 用于临床采集样本的转运保存。 | 1ml/25支/袋，1ml/25支/盒，1ml/50支/袋，1ml/50支/盒，1ml/100 支/盒，1ml/100支/袋，2m1/25支/盒，2ml/25支/袋，3ml/5支/袋，3ml/10支/袋，3ml/15支/袋，3ml/20支/盒，3ml/20支/袋，3ml/25支/盒，3ml/25支/袋，3ml/50支/袋，3ml/50支/盒，3ml/100支/盒，5ml/20支/盒，5ml/25支/盒，5ml/50支/盒，5ml/100支/盒，6ml/20支/盒，6ml/25支/盒，6ml/50支/盒，6ml/100支/盒，10ml/10支/盒，10ml/10支/袋，50ml/支/盒，100ml/支/盒，500ml/支/盒。 | 2020-09-03 | 变更产品技术要求 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |